Приложение № 1

Утверждаю:

Глава города

______________ В.И.Дьяченко

307800, Курская область, г.Суджа

пл.Советская, д.4

тел. (847143)  2-25-78,

(847143)  2-25-57

e-mail: gorodsudgha@yandex.ru

«_____»________________2021г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Курская область, г. Суджа, ул.Ломоносова, д.11к

2. Кадастровый номер многоквартирного дома 46:23:010311:321

3. Серия, тип постройки  нет

4. Год постройки  2019

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта  нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  5

10. Наличие подвала  (тех. подполье)

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

Нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем     18612,00          куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  4259,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  3247  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  574,9	кв. м

20. Количество лестниц  _ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____268,6___ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  261,5 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)_871,17_кв.м.

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  _4800 кв.м.____

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___46:23:010311:262______

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Стены подвала | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Керамический кирпич, блоки ячеистого бетона | хорошее |
| 3. Перегородки | Керамический кирпич, блоки ячеистого бетона | хорошее |
| 4. Перекрытия | ж/бетонные |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | ж/бетонные | хорошее |
| подвальные |  |  |
| 5. Крыша | Металлический проф.лист | хорошее |
| 6. Полы | Плитка керамическая, линолеум, лестничные пролеты - шлифованный бетон | хорошее |
| 7. Проемы | Пластиковый профиль | хорошее |
| окна |  |  |
| двери | Филенчатые и стальные | хорошее |
| 8. Отделка | Оштукатурено, обои | хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | кирпич | хорошее |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | да |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | да |  |
| сети проводного радиовещания | да |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | да |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть, централизованное | Хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | есть, централизованное | Хорошее |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | есть, централизованное | Хорошее |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | да | Хорошее |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| 11. Крыльцо | есть | Хорошее |
| 12.Отмостка | есть | хорошее |

Начальник  отдела ЖКХ Администрации г.Суджи Курской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | Е.Н.Кущ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  |  | (ф.и.о.) |  |
| «____»_________________2021 М.П. |  |  |