Приложение № 1

Утверждаю:

Глава города

______________ В.И.Дьяченко

307800, Курская область, г.Суджа

пл.Советская, д.4

тел. (847143)  2-25-78,

(847143)  2-25-57

e-mail: gorodsudgha@yandex.ru

«_____»________________2021

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Курская область, г. Суджа, ул.1 Мая, д.20

2. Кадастровый номер многоквартирного дома

3. Серия, тип постройки  нет

4. Год постройки  1966 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  25%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта  нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

Нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем     2765          куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  713,0 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  463,7  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	кв. м

20. Количество лестниц  4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

_______ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  __кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___ _кв.м.

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___кв.м____

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый лент. | удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |
| 4. Перекрытия | ж/б |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | ж/б | хорошее |
| подвальные |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удовлетворительно |
| 6. Полы | дощатые |  |
| 7. Проемы | 2 створные |  |
| окна |  |  |
| двери | Филенчатые |  |
| 8. Отделка | Оштукатурено, побелено |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Оштукатурено, побелено |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  | хорошее |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |
| 12.Отмостка |  | удовлетворительно |

Начальник отдела ЖКХ Администрации г.Суджи Курской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  |  | Е.Н.Кущ |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  |  | (ф.и.о.) |
| «____»_________________2021 М.П. |  |  |  |