# Утверждена

Постановлением Администрации

города Суджи

от 30.12.2014 № 402

# С Х Е М А

# Развития водоотведения

муниципального образования

«город Суджа» Суджанского района  Курской области

на 2014 – 2023 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Схемы развития водоотведения муниципального образования  «город Суджа» Суджанского района Курской области на

# 2014-2023 годы

| Наименование | Схема развития водоотведения муниципального образования «Город Суджа» Суджанского района Курской области на 2014-2023 годы (далее - Схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Схемы | Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Суджа» Курской области на 2014-2023 годы; Генеральный план муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, разработанный Научно-проектным институтом ООО НВЦ «Регион» в соответствии с муниципальным контрактом № 3 от 17.12.2007г. Устав муниципального образования «Город Суджа» Суджанского района Курской области; |
| Исполнитель Схемы | Администрация муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области |
| Разработчик Схемы | Администрация муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области. ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цели | качественное и надежное обеспечение водоотведением потребителей муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области |
| Задачи | -обеспечение подключения к системам водоотведения вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; -повышение качества производимых организацией МУП ВКХ товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели | - повышение надежности функционирования систем водоотведения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоотведения; - повышение качества предоставляемых услуг по водоотведению; - обеспечение инженерной инфраструктурой водоотведения участков, определенных для строительства жилищного фонда, объектов социальной и коммерческой сферы; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации | 2014- 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 36450 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год - 4750 тыс. рублей; 2015 год - 2000 тыс. рублей; 2016 год - 3400 тыс. рублей; 2017 год - 1000 тыс. рублей; 2018 год - 3000 тыс. рублей; 2019 год - 1500 тыс. рублей; 2020 год - 17800 тыс. рублей; 2021 год - 1000 тыс. рублей; 2022 год - 1000 тыс. рублей; 2023 год - 1000 тыс. рублей. Источники финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Город Суджа Суджанского района расположен в юго-западной части Курской области на берегу реки Суджа (бассейн Днепра), в 105 км от города Курска, в 8 км от границы с Украиной.

Территория и границы города Суджа определены Уставом муниципального образования «Город Суджа» Суджанского района Курской области. Общая площадь города составляет 424 га. Численность населения города Суджа на 01.01.2008г. составила 6,6 тыс. человек.

Внешние связи города осуществляются по автотранспортной сети, представленной следующими автодорогами федерального и регионального значения:

- «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной»;

- «Коренево – Суджа – Обоянь»;

- «Суджа – Льгов».

По территории города проходит железнодорожная магистраль Орловско-Курского отделения «Санкт-Петербург – Льгов – Суджа – Харьков».

В настоящее время город Суджа является административным и культурным центром сельскохозяйственного Суджанского района. Архитектурный облик города украшают памятники истории и культуры

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 года составила 6030 человек.

Город Суджа разбит на два микрорайона Центральный и Пристанционный соединенные между собой автодорогой. Центральный микрорайон города сформирован на базе исторического центра города и выполняет функцию административно-делового центра, в этом районе сосредоточено преобладающее большинство административных, культурных и социальных учреждений города, с общественным центром в районе Советской площади. Пристанционный микрорайон был сформирован вокруг железнодорожной станции и развивался в основном за счет развития производственной зоны. Таким образом, основная масса производственного потенциала города компактно  расположена в Пристанционном районе в непосредственной близи от ж/д станции.

В Центральном районе города сосредоточена основная часть общественных зданий и малоэтажная жилая застройка.

Жилая застройка периферийных территорий представлена преимущественно 1-2-х этажными секционными и малоэтажными индивидуальными домами.

Зоны малоэтажной застройки многоквартирными домами расположены, в основном, в центре города вдоль улиц 1 Мая, Р.Люксембург, Ленина, Комсомольская, К Либкнехта, Красноармейской, Щепкина, К.Маркса, отдельно стоящие дома располагаются по улицам Октябрьская, Ломоносова, Пушкина, Заводская.

Основная часть объектов производственного и коммунально-складского назначения находится на северо-востоке Пристанционного района города вдоль улицы Строительная. Зона представлена территориями коммунально-складского назначения, а также промышленных объектов: ЗАО «Суджанский мясокомбинат», ОАО «Суджанский маслодельный комбинат», ОАО «Суджанский хлебозавод», ООО «Суджанский АКХП», ПО «Суджанское», ЗАО «Доринвест», ОГУП «Суджанское ДРСУ-2».

В Центральном районе города производственная зона представлена территорией ОАО «Суджанского завода тракторных агрегатов» и ООО «Суджанского РСУ».

В экономике муниципального образования  занято  около 3200 человек. Основу экономической базы города составляют предприятия промышленности, торговли и строительства. При этом основной отраслью является пищевая промышленность. Ведущими предприятиями этой отрасли являются: ЗАО «Суджанский мясокомбинат», ОАО «Суджанский маслодельный комбинат», ОАО «Суджанский хлебозавод», ООО «Суджанский АКХП». Экономика города представлена также торговлей (ПО «Суджанское», ЗАО «Доринвест»),  строительством (ОГУП «Суджанское ДРСУ-2»).

Уровень развития экономики муниципального образования «город Суджа» является достаточным относительно формирования муниципального бюджета.

2.2  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы и обеспеченности коммунальными услугами

Жилищный фонд. Общая площадь жилищного города Суджа согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 122,3 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 20,3 кв. м / чел.

Жилищный фонд города Суджа на 51,7 % представлен многоквартирными и на 48,3 % - индивидуальными домами. Многоквартирный жилищный фонд представляет собой 274 дома емкостью 1730 квартир общей площадью 63262 кв. м. Индивидуальный жилищный фонд насчитывает 860 жилых дома общей площадью 59038 кв. м.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией – 100%, сетевым газом – 100%, центральным отоплением составляет 9,6 %, водопроводом – 80 %, централизованной канализацией – 54,0 %.

Жилищный фонд города размещен в двух районах – Центральном и Пристанционном.

### Показатели обеспеченности коммунальными услугами жилищного фонда  МО «город Суджа»

Таблица 1

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Много-квартирный жилфонд | Индиви- дуальный жилфонд |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) | 1134 | 274 | 860 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) | 1730 | 1730 | - |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 6030 | 3000 | 3030 |
| 4 | Общ. площадь | (кв. м) | 122300 | 63262 | 59038 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |  |
| 5.1 | - сетевое газоснабжение | кв. м | 122300 | 63262 | 59038 |
| 5.2 | - центральное отопление | кв. м | 11800 | 11800 | - |
| 5.3 | - ГВС | кв. м | - | - | - |
| 5.4 | - водопровод | кв. м | 97840 | 63262 | 34578 |
| 5.5 | - канализация | кв. м | 66000 | 63262 | 2738 |
| 6 | Наличие приборов учета: |  |  |  |  |
| 6.1 | - сетевое газоснабжение | кв. м | 122300 | 63262 | 59038 |
| 6.2 | - отопление | кв. м | - | - | - |
| 6.3 | - ГВС | кв. м | - | - | - |
| 6.4 | - водопровод | кв. м | 77682 | 56936 | 20746 |
| 6.5 | - электроэнергия | кв. м | 122300 | 63262 | 59038 |
| 7 | Доля обеспеченности приборами учета: |  |  |  |  |
| 7.1 | - сетевое газоснабжение | % | 100 | 100 | 100 |
| 7.2 | - отопление | % | - | - | - |
| 7.3 | - ГВС | % | - | - | - |
| 7.4 | - водопровод | % | 76 | 90 | 60 |
| 7.5 | - электроэнергия | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 8.1 | - сетевой газ | куб.м/кв.м в месяц | 3,13 | 3,0 | 3,3 |
| 8.2 | - тепло (с учетом ГВС) | Гкал/кв.м | 0,018 | 0,018 | - |
| 8.3 | - холодная вода | куб.м/чел. в месяц | 4,3 | 5,45 | 3,06 |
| 8.4 | - электроэнергия | квтч/чел. в месяц | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 9.1 | - сетевой газ | тыс. куб. м | 4594 | 2491,2 | 2102,8 |
| 9.2 | - тепло | Гкал | 2549 | 2549 | - |
| 9.3 | - холодная вода | тыс. куб. м | 145.8 | 62.9 | 82.9 |
| 9.4 | - электроэнергия | тыс. квтч | 3780 | 2000 | 1780 |

По форме собственности жилищный фонд распределяется следующим образом:

- в государственной и муниципальной собственности – 14,3 тыс.м2 (11,7%);

- в частной собственности – 108,0 тыс.м2 (88,3%).

По материалу стен основная масса жилищного фонда (49,9%) имеет кирпичные стены.

Образовательные  учреждения. Система общего среднего образования города Суджа представлена двумя средними общеобразовательными школами проектной мощностью 1300 мест. В Центральном районе функционирует СОШ №1 проектной мощностью 400 мест (фактическая мощность 514 мест), в Пристанционном районе функционирует СОШ №2 проектной мощностью 900 мест (фактическая мощность 503 мест). Также в городе имеется вечерняя школа на 65 мест.

- Детские дошкольные учреждения (ДДУ). В настоящее время в городе работают 4 детских дошкольных учреждения, проектной мощностью 390 мест, которые посещают  389 детей. Районы города обеспечены детскими дошкольными учреждениями неравномерно.  Три детских сада проектной мощностью 250 мест расположены в Центральном районе города, в Пристанционном районе находится один детский сад проектной мощностью 140 мест.

- Учреждения дополнительного образования. Учреждения дополнительного образования в городе представлены МОУ ДОД  «Детско-юношеский центр», Детская школа искусств.

- Учреждения профессионального образования. Из учреждений среднего профессионального образования в городе функционирует Суджанский сельскохозяйственный техникум, Суджанский техникум искусств.

- Здравоохранение. Услуги здравоохранения населению города оказывает центральная районная больница (ЦРБ), находящаяся на ул. Больничная в соседнем населенном пункте (сл. Гончаровка).

Спортивные учреждения города представлены спортивно-физкультурным центром «Суджа» и стадионом, который располагается за чертой города на территории Замостянского сельсовета. При каждой школе есть спортивные залы и плоскостные спортивные сооружения.

Учреждения культуры. В настоящее время население города Суджа обеспечено следующими учреждениями культурного обслуживания:  Районный центр народного творчества, кинотеатр, Центральная и детская библиотеки, центр народных промыслов и ремесел, филиал краеведческого музея. Характеристика объектов культуры предоставлена в следующей таблице.

Учреждения торговли. На территории города действует 69 магазинов, 3 мелкооптовых склада, 1 розничный рынок на 420 торговых мест. Кроме магазинов в городе имеется один торговый центр

Учреждения торговли. На территории города действует 69 магазинов, 3 мелкооптовых склада, 1 розничный рынок на 420 торговых мест. Кроме магазинов в городе имеется один торговый центр.

Учреждения бытового обслуживания. В городе имеются 4 парикмахерские, 2 фотоателье, центр по ремонту и обслуживанию бытовой техники, 5 мастерских по ремонту и пошиву обуви и одежды, прочие мастерские.

- Учреждения общественного питания. Сеть общественного питания города представлена 11-ю закусочными, 2-мя столовыми и 2-мя кафе.  Общая площадь, находящаяся под учреждениями общественного питания, составляет 1219,4 кв.м.

Кроме того, город обеспечен необходимым набором административно-деловых и коммунальных объектов..

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной и производственной сферы МО «город Суджа»

Таблица 2

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Организации бюджетной сферы | Организации производственной сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 32 | 6 |
| 2 | Численность работников | чел. | 911 | 420 |
| 3 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |
| 3.1 | - отопление | ед. | 19 | 2 |
| 3.2 | - водопровод | ед. | 32 | 3 |
| 3.3 | - канализация | ед. | - | 2 |
| 4 | Наличие приборов учета: |  |  |  |
| 4.1 | - отопление | ед. | 9 | 2 |
| 4.2 | - водопровод | ед. | 27 | 3 |
| 4.3 | - электроэнергия | ед. | 32 | 3 |
| 5 | Объем потребления коммунальных услуг в год - всего |  |  |  |
| 5.1 | - тепло | Гкал | 6872 | 398 |
| 5.2 | - холодная вода | т. куб. м | 20.8 | 1.3 |
| 5.3 | - электроэнергия | т. квтч. | 2650 | 3000 |
| 6 | Доля расчетов по приборам учета за коммунальные услуги в год |  |  |  |
| 6.1 | - тепло | % | 87 | 100 |
| 6.3 | - холодная вода | % | 99 | 100 |
| 6.4 | - электроэнергия | % | 100 | 100 |

2.3. Характеристика действующих систем водоотведения

Водоотведение. Централизованная система водоотведения в городе Суджа оборудована только в Пристанционном районе города. Система водоотведения состоит из самотечного и напорного коллектора (d 250мм), двух КНС, полей фильтрации.

Объекты системы водоотведения, находящиеся в собственности муниципального образования «город Суджа», были приняты в эксплуатацию в 1973 году и имеют 100% износ. Протяженность самотечного коллектора составляет 3000 м, напорного – 5000 м. Проектная мощность КНС составляет 54 тыс. куб. м в год. Для очистки сточных вод используются пять полей фильтрации площадью 10 га.

Объем водоотведения в 2011 году составил 36,9 тыс. куб. м сточных вод, из них пропущено через очистные сооружения – 36,9 тыс. куб. м, а также прошли полную биологическую очистку – 36,9 тыс. куб. м.

В Центральном районе города Сужда централизованная система водоотведения отсутствует, жилая застройка и учреждения оборудованы выгребными ямами.

Систему водоотведения города Суджи обслуживает МУП ВКХ г. Суджи.

Детальная характеристика системы водоотведения города Суджа представлена в разделе «Схема развития системы водоотведения города Суджа».

Раздел 3. Перспективы строительства жилья, объектов социальной сферы в МО «Город Суджа» в период 2013 -2023 годов

По прогнозу администрации муниципального образования «Город Суджа» численность населения города  к 2023 году увеличится  на 50 человек и составит 6100 жителей .

### В период с 2014 по 2023 годы в городе Суджа  планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 9885 кв. метров жилья. Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов в следующих районах города:

а) ул. Ломоносова – 61 дом общей площадью 9275 кв. м;

б) ул. Розы Люксембург - 2 дома общей площадью 182 кв. м;

в) ул. Энгельса - 1 дом общей площадью 88 кв. м;

г) ул. Карла Маркса – 1 дом общей площадью 250 кв. м;

д) ул. Карла Либкнехта – 1 дом общей площадью 90 кв. м.

В результате естественного выбытия ветхого и аварийного жилья, ввода нового жилфонда в 2023 году показатель обеспеченности жителей города Суджа жильем составит 21,3 кв. м на 1 человека.

Естественная убыль жилфонда за период 2014-2023 годы прогнозируется в размере  0,3 % в год.

Прогноз роста численности населения в МО «город Суджа» в 2014-2023 годах (чел.)

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Факт. 2013 | По годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| 1 | Город Суджа | 6050 | 6060 | 6075 | 6075 | 6080 | 6082 | 6084 | 6087 | 6090 | 6095 | 6100 |
|  | Итого | 6050 | 6060 | 6075 | 6075 | 6080 | 6082 | 6084 | 6087 | 6090 | 6095 | 6100 |

Прогноз строительства жилья в муниципальном образовании  «город Суджа»  на 2014 – 2023 годах (кв.м)

Таблица4

| № п/п | Наименование территории застройки |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома между ул.Ломоносова и ул. Заводской | домов | 60 | - | - | - |  | - | 21 | 39 | - | - |
|  |  | кв. м | 9105 | - | - | - |  | - | 3210 | 5895 | - | - |
| 2 | Индивидуальные жилые дома по ул.Р.Люксембург | домов | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | кв. м | 182 | - | - | - | 182 | - | - | - | - | - |
| 3 | Индивидуальные жилые дома по ул.Энгельса | домов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  | кв. м | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома по ул. К.Маркса | домов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  | Кв.м. | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 5 | Индивидуальные жилые дома по ул. Ломоносова | домов | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | Кв.м. | 170 | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - |
| 6 | Индивидуальные жилые дома по ул. К.Либкнехта | домов | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | Кв.м. | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - |
|  | Итого | домов | 66 | - | - | - | 2 | - | 21 | 41 | - | 2 |
|  |  | кв. м | 9885 | - | - | - | 182 | - | 3210 | 6155 | - | 338 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2013 – 2022 годах жилья  в МО «город Суджа»

Таблица 5

| № п/п | Наименование территории застройки | Электроснабжение |  |  | Газоснабжение |  | ## Водопровод (км) | Самотечная канализация (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Газопровод (км) | ГРП (ед.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома по ул.Ломоносова | 1 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1 | 2,0 | 1,5 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома по ул.Р.Люксембург | - | 0,05 | - | 0,02 | - | - | - |
| 3 | Индивидуальные жилые дома по ул.Ломоносова, 11 | - | 0,025 | - | 0,01 | - | - | - |
| 4 | Индивидуальные жилые дома по ул.Энгельса | - | 0,025 | - | 0,01 | - | - | - |
| 5 | Индивидуальные жилые дома по ул. К.Маркса | - | 0,025 | - | 0,01 | - | - | - |
| 6 | Индивидуальные жилые дома по ул. К.Либкнехта | - | 0,025 | - | 0,01 | - | - | - |
|  | Итого | 1 | 3,15 | 3,0 | 2,06 | 1 | 2,0 | 1,5 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО «город Суджа»  в 2013 – 22 годах

Таблица 6

| № п/п | Наименование объектов их адрес и мощность (вместимость) строительства | Сроки строительства объектов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ###### Детский сад на 150 мест, ул. Ломоносова | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ###### Аптека | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 3 | ###### Корпус молочной кухни | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 4 | ###### Бассейн площадью 166 кв. м., школа между ул. Октябрьской и пер. Пионерским | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ###### Строительство пристройки к школе № 1 в центральной части города по ул. Щепкина 500 мест | 1 | - | - | - | - | - | - |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в  МО «город Суджа»

Таблица 7

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  | Теплоснабжение |  | Газопровод низкого давления (км) | ###### Водопровод ###### (км) | Самотечная канализация (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Тепловые источники (ед./Гкал) | Тепловые сети (км) |  |  |  |
| 1 | ###### Детский сад на 150 мест, ул. Ломоносова | 0,1 | 0,1 | 1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | ###### Аптека | 0,05 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - |
| 3 | ###### Корпус молочной кухни | 0,05 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - |
| 4 | ###### Бассейн площадью 166 кв.м., школа между ул. Октябрьской и пер. Пионерским | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |
| 5 | ###### Строительство пристройки к школе № 1 в центральной части города по ул. Щепкина 500 мест | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,05 |
|  | ###### Итого | 0,4 | 0,3 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,25 |

Прогноз численности жителей, прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения

в МО «Город Суджа» на 2014-2023 годы

Таблица 8

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Общая площадь жилфонда (кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень обеспеченности кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие на 01.01 |  |  | Выбытие |  |  | Ввод |  |  | Наличие на 31.12 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | МКД | ИД |  | МКД | ИД |  | МКД | ИД |  | МКД | ИД |  |
| 1 | 2014 | 6060 | 122300 | 63262 | 59038 | 370 | 190 | 180 | - | - | - | 121930 | 63072 | 58858 | 20,2 |
| 2 | 2015 | 6075 | 121930 | 63072 | 58858 | 370 | 190 | 180 | - | - | - | 121560 | 62882 | 58678 | 20,1 |
| 3 | 2016 | 6075 | 121560 | 62882 | 58678 | 370 | 190 | 180 | - | - | - | 121190 | 62692 | 58498 | 20,0 |
| 4 | 2017 | 6080 | 121190 | 62692 | 58498 | 370 | 190 | 180 | 182 | - | 182 | 121002 | 62502 | 58500 | 19,9 |
| 5 | 2018 | 6082 | 121002 | 62502 | 58500 | 370 | 190 | 180 | - | - | - | 120632 | 62312 | 58320 | 19,9 |
| 6 | 2019 | 6084 | 120632 | 62312 | 58320 | 370 | 190 | 180 | 3210 | - | 3210 | 123472 | 62122 | 61350 | 19,8 |
| 7 | 2020 | 6087 | 123472 | 62122 | 61350 | 370 | 190 | 180 | 6155 | - | 6155 | 129257 | 61932 | 67325 | 20,3 |
| 8 | 2021 | 6090 | 129257 | 61932 | 67325 | 370 | 190 | 180 | - | - | - | 129887 | 61742 | 67145 | 21,2 |
| 9 | 2022 | 6095 | 129887 | 61742 | 67145 | 370 | 190 | 180 | 338 | - | 338 | 129855 | 61552 | 67303 | 21,3 |
| 10 | 2023 | 6100 | 129855 | 61552 | 67303 | 370 | 190 | 180 | - | - | - | 129485 | 61362 | 67123 | 21,3 |

Примечание.

МКД – многоквартирные жилые дома

ИД - индивидуальные дома

## Раздел 4. Схема развития водоотведения

## МО «Город Суджа» в период 2014 -2023 годов

4-1. Существующее положение в сфере водоотведения

муниципального образования «город Суджа»

Централизованная система водоотведения в городе Суджа оборудована только в Пристанционном районе города. Система водоотведения состоит из самотечного и напорного коллектора, двух КНС, полей фильтрации.

В Центральном районе города Суджа централизованная система водоотведения отсутствует, жилая застройка и учреждения оборудованы выгребными ямами.

Объекты системы водоотведения были приняты в эксплуатацию в 1973 году и имеют 100% износ. Протяженность самотечного коллектора составляет 3000 м, напорного – 7000 м. Проектная мощность КНС составляет 54 тыс. куб. м/год. Для очистки сточных вод используются пять полей фильтрации площадью 10 га.

Кроме того, свою локальную систему водоотведения, состоящую из очистных сооружений, канализационной насосной станции, 1,4 км напорной канализации и 0,8 км самотечной канализации, имеет с. Гончаровка (ЦРБ)

Расчетное суточное водоотведение составляет около 100 куб. м. Годовой объем водоотведения в 2011 году составил 36,9 тыс. куб. м сточных вод, из них пропущено через очистные сооружения – 36,9 тыс. куб. м, а также прошли полную биологическую очистку – 36,9 тыс. куб. м.

Действующая система водоотведения была введена в эксплуатацию 70 – 80-х годах прошлого столетия, износ объектов водоотведения составляет 100%, в связи с чем требуется их срочная замена или реконструкция.

Систему водоотведения города Суджи обслуживает МУП ВКХ г. Суджи.

### Характеристика имущественной принадлежности системы водоотведения МО «город Суджа» на 01.01.2012 г.

Таблица 9

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Наличие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по собственникам |  |
|  |  |  |  | МО «г. Суджа» | Село Гончаровка |
| 1 | Очистные сооружения канализации | комплекс | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Канализационные насосные станции | ед. | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Напорные канализационные сети | км | 8,4 | 7,0 | 1,4 |
| 4 | Самотечные сети канализации | км | 3,8 | 3,0 | 0,8 |

Характеристика технического состояния сооружений водоотведения МО «город Суджа»  по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 10

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Кол- во | Уровень износа, % | Требует рек-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения канализации | комплекс | 2 | 100 | 2 |
| 2 | Канализационные насосные станции | ед. | 3 | 100 | 3 |
| 3 | Напорные канализационные сети | км | 8,4 | 100 | 8,4 |
| 4 | Самотечные сети канализации | км | 3,8 | 100 | 0,8 |

Объем и структура услуги системы водоотведения МО «город Суджа» по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 11

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное суточное водоотведение (с учетом ГВС) – всего, в т.ч.: - население - бюджетные организации - прочие потребители | куб.м/сутки | 101,15 84,58 2,60 13,97 |
| 2 | Годовой объем водоотведения - всего, в т.ч. - население бюджетные организации; прочие потребители | т. куб. м | 36,92 30,87 0,95 5,1 |

Себестоимость отвода стоков, реализационные тарифы и плата за подключение к сетям водоотведения

Таблица 12

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Себестоимость отвода стоков | руб./куб.м | 71,15 |
| 2 | Тариф на реализацию услуги водоотведения-всего, в т.ч. – население; - бюджетные организации; - прочие потребители | руб./куб.м | 53,30 58,93 62,93 |
| 3 | Плата за подключение к сетям водоотведения- всего, | руб./куб.м в сутки | - |

Обслуживание систем водоотведения городского поселения города Суджи осуществляет МУП ВКХ.

### На текущий момент отрасль водоотведения убыточна. Установленный реализационный тариф на оказание услуги водоотведения для населения (53,3 руб./куб. м) только на 75% покрывает производственные затраты.

Применяемая технологическая схема отвода и очистки стоков удовлетворяет  установленным санитарным нормативам. Хозяйственные и фекальные стоки подаются канализационными насосными станциями на очистные сооружения по напорным канализационным коллекторам в приемную камеру, где происходит гашение остаточного напора. Затем стоки проходят через распределительную камеру и попадают в первичные отстойники, откуда освободившись от крупных органических соединений, осветленная сточная вода поступает на поля орошения площадью 10 га где производится биологическая очистка и утилизация стоков.

На текущий момент по причине недостатка финансовых ресурсов не охвачены централизованной системой водоотведения территория Центрального района. В данных территориях на объектах, оборудованных канализацией, но не подключенных к централизованной системе водоотведения, стоки  сливаются в приобъектные локальные очистные сооружения или септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

### Баланс отвода и очистке стоков по системе централизованного водоотведения в городе Суджа в 2012 году

Таблица 13

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ### Паспортная производительность сооружений канаизации |  |  |
| ### 1.1 | ### Очистные сооружения канализации - суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 300 |
|  | ### - годовая производительность | ### т. куб. м/год | ### 108 |
| ### 1.2 | ### Канализационные насосные станции - суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 300 |
|  | ### - годовая производительность | ### т. куб. м/год | ### 108 |
| ### 2 | ### Структурный годовой баланс водоотведения |  |  |
| ### 2.1 | ### Общий объем отвода и очистки стоков: - суточный | ### куб. м | 101,15 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | 36,92 |
| ### 2.2 | ### Годовой объем стоков от населения | ### тыс. куб. м | ### 30,87 |
|  |  | ### % | ### 83,6 |
| ### 2.3 | ### Годовой объем стоков от объектов социальной (бюджетной) сферы | ### тыс. куб. м | 0,95 |
|  |  | ### % | ### 2,6 |
| ### 2.4 | ### Годовой объем стоков от объектов производственной и коммерческой сфер | ### тыс. куб. м | ### 5,1 |
|  |  | ### % | ### 13,8 |
| ### 3 | ### Нормативы потребления услуг водоотведения |  |  |
| ### 3.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### л/сутки/чел. | ### 100 |
| ### 3.2 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### по приборам учета |  |
| ### 3.3 | ### Организации производственной и коммерческой сфер |  |  |
| ### 4 | ### Уровень обеспеченности потребителей приборами учета |  |  |
| ### 4.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### % | ### 90 |
| ### 4.2 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### % | ### 100 |
| ### 4.3 | ### Организации производственной и коммерческой сфер | ### % | ### 1 |

Прогноз численности жителей и уровня обеспеченности централизованным водоотведением

населения города Суджа на 2014-2023 годы

Таблица 14

| № п/п | Годы | Число жителей города | Площадь жилфонда (кв. м) | ## Показатели обеспеченности централизованным водоотведением |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Многоквартирный жилфонд |  | Индивидуальный жилфонд |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во жителей | Площадь жилфонда (кв. м) | Кол-во жителей | Площадь жилфонда (кв. м) | Кол-во жителей | Площадь жилфонда (кв. м) | Уровень обеспеченности (%) |
| 1 | 2014 | 6060 | 122300 | 800 | 16160 | 46 | 930 | 846 | 17090 | 14,0 |
| 2 | 2015 | 6075 | 121930 | 800 | 16160 | 46 | 930 | 846 | 17090 | 14,0 |
| 3 | 2016 | 6075 | 121560 | 800 | 16160 | 46 | 930 | 846 | 17090 | 14,0 |
| 4 | 2017 | 6080 | 121190 | 800 | 16160 | 46 | 930 | 846 | 17090 | 14,1 |
| 5 | 2018 | 6082 | 121002 | 800 | 16160 | 46 | 930 | 846 | 17090 | 14,1 |
| 6 | 2019 | 6084 | 120632 | 800 | 16160 | 46 | 930 | 946 | 17090 | 14,2 |
| 7 | 2020 | 6087 | 123472 | 800 | 16160 | 146 | 3650 | 1146 | 19810 | 16,0 |
| 8 | 2021 | 6090 | 129257 | 800 | 16160 | 346 | 9690 | 1146 | 25850 | 19,9 |
| 9 | 2022 | 6095 | 129887 | 800 | 16160 | 346 | 9690 | 1146 | 25850 | 19,9 |
| 10 | 2023 | 6100 | 129855 | 800 | 16160 | 346 | 9690 | 1146 | 25850 | 19,9 |

### Перспективная потребность в объемах централизованного водоотведения в городе Суджа  на 2014-2023 годы

Таблица15

| Годы | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  | Объекты социальной (бюджетной) сферы |  |  |  | ###### Прочие потребители |  |  |  | ## Всего водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество жителей | Отвод стоков |  |  | Количество жителей | Отвод стоков |  |  | Число работников | Отвод стоков |  |  | Число работников | Отвод стоков |  |  | Максимальное в сутки (куб. м) | Всего в год (тыс. куб. м) |
|  |  | в сутки |  | в год |  | в сутки |  | в год |  | в сутки |  | в год |  | в сутки |  | в год |  |  |
|  |  | Удельное (л/чел.) | Максимальное (куб. м) | Всего (тыс. куб. м) |  | Удельное (л/чел.) | Максимальное (куб. м) | Всего (тыс. куб. м) |  | Удельное (л/чел.) | Максимальное (куб. м) | Всего (тыс. куб. м) |  | Удельное (л/чел.) | Максимальное (куб. м) | Всего (тыс. куб. м) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| 2014 | 800 | 100 | 80 | 29,2 | 46 | 100 | 4,6 | 1,7 | 800 | 50 | 40,0 | 10,0 | 408 | 50 | 20,4 | 5,1 | 145,0 | 46,0 |
| 2015 | 800 | 100 | 80 | 29,2 | 46 | 100 | 4,6 | 1,7 | 800 | 50 | 40,0 | 10,0 | 408 | 50 | 20,4 | 5,1 | 145,0 | 46,0 |
| 2016 | 800 | 100 | 80 | 29,2 | 46 | 100 | 4,6 | 1,7 | 800 | 50 | 40,0 | 10,0 | 408 | 50 | 20,4 | 5,1 | 145,0 | 46,0 |
| 2017 | 800 | 100 | 80 | 29,2 | 46 | 100 | 4,6 | 1,7 | 800 | 50 | 40,0 | 10,0 | 408 | 50 | 20,4 | 5,1 | 145,0 | 46,0 |
| 2018 | 800 | 100 | 80 | 29,2 | 46 | 100 | 4,6 | 1,7 | 800 | 50 | 40,0 | 10,0 | 408 | 50 | 20,4 | 5,1 | 145,0 | 46,0 |
| 2019 | 800 | 100 | 80 | 29,2 | 46 | 100 | 4,6 | 1,7 | 800 | 50 | 40,0 | 10,0 | 408 | 50 | 20,4 | 5,1 | 145,0 | 46,0 |
| 2020 | 800 | 100 | 80 | 29,2 | 146 | 100 | 14,6 | 5,3 | 800 | 50 | 40,0 | 10,0 | 408 | 50 | 20,4 | 5,1 | 155,0 | 49,6 |
| 2021 | 800 | 100 | 80 | 29,2 | 346 | 100 | 34,6 | 12,6 | 800 | 50 | 40,0 | 10,0 | 408 | 50 | 20,4 | 5,1 | 175,0 | 56,9 |
| 2022 | 800 | 100 | 80 | 29,2 | 346 | 100 | 34,6 | 12,6 | 800 | 50 | 40,0 | 10,0 | 408 | 50 | 20,4 | 5,1 | 175,0 | 56,9 |
| 2023 | 800 | 100 | 80 | 29,2 | 346 | 100 | 34,6 | 12,6 | 800 | 50 | 40,0 | 10,0 | 408 | 50 | 20,4 | 5,1 | 175,0 | 56,9 |

### Перспективный баланс отвода и очистки бытовых стоков по системе

### централизованного водоотведения города Суджа в 2014-2023 годах

Таблица 16

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### 2014 | ### 2015 | ### 2016 | ### 2017 | ### 2018 | ### 2019 | ### 2020 | ### 2021 | ### 2022 | ### 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### 1 | ### Наличие очистных сооружений канализации | ### ед. | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 |
| ### 2 | ### Суточная производительность ОСК | ### куб. м/сутки | ### 300 | ### 300 | ### 300 | ### 300 | ### 300 | ### 300 | ### 300 | ### 300 | ### 300 | ### 300 |
| ### 3 | ### Годовая производительность ОСК | ### куб. м/год | ### 108 | ### 108 | ### 108 | ### 108 | ### 108 | ### 108 | ### 108 | ### 108 | ### 108 | ### 108 |
| ### 4 | ### Наличие канализационных насосных станций | ### ед. | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 |
| ### 5 | ### Суточная производительность КНС | ### куб. м/сутки | ### 300 | ### 300 | ### 300 | ### 300 | ### 300 | ### 300 | ### 300 | ### 300 | ### 300 | ### 300 |
| ### 6 | ### Годовая производительность КНС | ### куб. м/год | ### 108 | ### 108 | ### 108 | ### 108 | ### 108 | ### 108 | ### 108 | ### 108 | ### 108 | ### 108 |
| ### 7 | ### Объем отвода и очистки стоков: - суточный | ### куб. м | ### 145 | ### 145 | ### 145 | ### 145 | ### 145 | ### 145 | ### 155 | ### 175 | ### 175 | ### 175 |
| ### 8 | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 46 | ### 46 | ### 46 | ### 46 | ### 46 | ### 46 | ### 49,6 | ### 56,9 | ### 56,9 | ### 56,9 |

4-2.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного водоотведения

Для обеспечения отвода бытовых и промышленных стоков от  вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы централизованного водоотведения муниципального образования «город Суджа».

- Для отвода бытовых стоков от вводимого в 2019-2020 годах индивидуального жилья по улице Ломоносова (60 домов) построить 1,5 км самотечных сетей канализации.

- Для отвода бытовых стоков от вводимых в период 2014-2023 годов объектов социальной сферы предполагается построить 0,25 км самотечных сетей канализации.

- В связи с предельным износом сооружений водоотведения и в целях повышения надежности работы системы централизованного водоотведения, улучшения качества предоставления коммунальных услуг, снижения эксплуатационных затрат, выполнения в полной объеме санитарных и экологических требований по очистке стоков предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 2-х действующих очистных сооружений канализации;

– реконструкцию и модернизацию 3-х действующих канализационных насосных станций с доведением суточной производительности;

- реконструкцию 8,4 км напорного канализационного коллектора;

- реконструкцию 3,8 км самотечных сетей канализации.

Прогноз строительства самотечной канализации для подключения к системе централизованного водоотведения

вводимого жилья в городе Суджа  в 2014 – 2023 годах

Таблица 17

| № п/п | Наименование территории застройки | Объемы строительства | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома между ул.Ломоносова и ул. Заводской | Домов (ед.) | 60 | - | - | - | - | - | 21 | 39 | - | - |
|  |  | Самотечная канализация (км) | 1,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 1,0 | - | - |

Прогноз строительства самотечной канализации для подключения к системе централизованного водоотведения вводимых объектов социальной сферы  в городе Суджа  в 2014 – 23 годах

Таблица 18

| № п/п | Наименование и адрес строящихся объектов социальной сферы | Протяженность самотечных сетей канализации (км) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ###### Детский сад на 150 мест, ул. Ломоносова | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 2 | ###### Бассейн площадью 166 кв. м., школа между ул. Октябрьской и пер. Пионерским | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 3 | ###### Строительство пристройки к школе № 1 по ул. Щепкина 500 мест | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - |
|  | ###### Итого | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - |

Прогноз объемов реконструкции объектов централизованного водоотведения в городе Суджа  в 2014 – 23 годах

Таблица 19

А) Очистные сооружения

| № п/п | Место нахождения очистных сооружений | Объекты реконструкции | Текущее состояние |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | С.Гончаровка | отстойник | 1980 | 100 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | С.Гончаровка | Контактный резервуар | 1980 | 100 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | С.Гончаровка | Иловые площадки | 1980 | 100 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | С.Гончаровка | компрессор | 1980 | 96 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | С.Махновка | Поля фильтрации | 1997 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |

Б) Канализационные насосные станции

| № п/п | Место нахождения канализационной насосной станции | Мероприятия по реконструкции объекта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | С.Гончаровка | Замена насосного оборудования | 120 | 1980 | 100 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ул.Чехова |  | 160 | 1980 | 100 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ул. Строительная |  | 80 | 1980 | 100 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

В) Напорные канализационные сети

| № п/п | Место нахождения напорной канализации | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Диам. (мм) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | С.Гончаровка | 1,4 | 150 | 1980 | 100 | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Г.Суджа | 7,0 | 250 | 1997 | 100 | 7,0 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Итого | 8,4 |  |  |  | 8,4 | - | - | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Г) Самотечные канализационные сети

| № п/п | Место нахождения самотечной канализации | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Диам. (мм) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | С.Гончаровка | 0,8 | 150 | 1980 | 100 | 0,8 | - |  | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - |
| 2 | Г.Суджа | 3,0 | 150 | 1980 | 100 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 3,8 |  |  |  | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 0,8 | - | - | - |

4.5.3 Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития централизованного водоотведения муниципального образования «город Суджа» на 2014 - 2023 годы

Таблица 20

| № п/п | Описание проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водоотведение строящихся индивидуальных жилых домов на ул. Ломоносова | Самотечная канализация – 1,5км; | 1,5 | 2019-2020 | Обеспечение централизованной канализацией 60 домов | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Водоотведение строящегося детского сада на 150 мест (ул. Ломоносова) | Самотечная канализация – 0,1км; | 0,1 | 2014 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 3 | Водоотведение строящегося бассейна при СОШ №2 (между ул. Октябрьская и пер. Пионерский)) | Самотечная канализация – 0,1км; | 0,1 | 2014 |  |  |
| 4 | Водоотведение строящейся пристройки к СОШ №1 (ул. Щепкина) | Самотечная канализация – 0,05км; | 0,05 | 2014 |  |  |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений | ОСК №1 (с. Махновка) - 1 комплекс ОСК №2 (с. Гончаровка) - 1 комплекс | 15,0 5,0 Итого – 20,0 | 2020 2014-2018 | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения Снижение расхода электроэнергии | Бюджет-50% Инвестиционная надбавка – 50% |
| 6 | Реконструкция канализационных насосных станций (3 ед.) | КНС №1 (г. Суджа) КНС №2 (г. Суджа) КНС №3 (с. Гончаровка | 1,0 1,0 0,5 Итого 2,5 | 2014 2014 2014 |  |  |
| 7 | Реконструкция (замена) напорных канализационных сетей | г. Суджа – 7,0 км с. Гончаровка – 1,4 км | 7,0 1,4 Итого – 8,4 | 2017-2023 2016 |  |  |
| 8 | Выборочная реконструкция (замена) самотечных канализационных сетей | г. Суджа – 3,0 км с. Гончаровка – 0,8 км | 3,0 0,8 Итого – 3,8 | 2014-2016 2020 |  |  |
|  | Итого |  | 36,45 |  |  |  |

Раздел 5. Целевые показатели Схемы

Таблица21

| № п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Схемы | Ед. изм. | Всего | Годы реализации мероприятий Схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество построенных сетей водоотведения | км. | 1,75 | 0,25 | - | - | - | - | 0,5 | 1,0 | - | - | - |
| 2 | Количество реконструированных сетей водоотведения | км | 12,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Количество реконструированных КНС | ед. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Количество реконструированных очистных сооружений | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водоотведения |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Доля жилфонда, оборудованного всеми видами благоустройства |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| 7 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: - водоотведения. | % |  | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 |

Раздел 6. Прогнозные мероприятия по энергосбережению в сфере производства и потребления услуг по водоотведению в г. Суджа в период 2014-2023 годов

## Прогноз энергосбережения на объектах водоотведения муниципального образования

## «город Суджа» в 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 22

| № п/п | Наименование объекта водоотведения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Предполагаемый годовой объем экономии электроэнергии (кВтч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Очистные сооружения | Оборудование насосов устройством плавного пуска | ед. | 3 | 2014 | 63,0 | 3 000 |
|  | Итого |  |  | 3 |  | 63,0 | 3 000 |

Раздел 7. Источники инвестиций, тарифы и доступность Схемы для населения

Финансирование Схемы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования Схемы являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных Схем, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Схемы на 2014 - 2023 годы составляет 36.45 млн. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2014 - 2023 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Схемы водоотведения муниципального образования «Город Суджа»

на 2014 - 2023 годы (млн.р.)

Таблица 23

| № п/п | Наименование | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Инвестиционная программа коммунального предприятия (амортизационные отчисления, нвестиционная надбавка к тарифам) |
| 5 | Инвестиционные проекты по водоотведению | 36,45 | 17,6 | 1,5 | 17,35 |
|  | Всего | 36,45 | 17,6 | 1,5 | 17,35 |

Объемы и сроки финансирования Схемы водоотведения муниципального образования «Город Суджа»

на 2014 - 2023 годы (млн.р.)

Таблица 24

| № п/п | Наименование | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5 | Инвестиционный проект по водоотведению | 36,45 | 4,75 | 2,0 | 3,4 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 17,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Всего | 36,45 | 4,75 | 2,0 | 3,4 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 17,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Динамика уровней реализационных тарифов на услуги водоотведения и индексы их роста к предыдущему году, размер платы за подключение потребителей к коммунальным сетям, необходимых для реализации Схемы

Таблица254

| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Вид оказываемой коммунальной услуги | Вид взимаемого платежа | Ед. измер+ | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| 5 | МУП ВКХ г. Суджи | водоотведение | Тариф | куб.м | 58,6 | 64,5 | 70,9 | 78,0 | 85,8 | 94,4 | 103,8 | 114,2 | 125,6 | 138,2 |
|  |  |  |  | индекс роста | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  |  | Плата за подключение | кв.м | 165 | 182 | 200 | 220 | 242 | 266 | 292 | 322 | 354 | 389 |

### Прогноз расходов населения за  услуги по водоотведению на период реализации Схемы

Таблица 26

| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Вид оказываемой коммунальной услуги | Расчетная единица оплаты в месяц | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4 | МУП ВКХ г. Суджи | Водоотведение | 1 кв. м жилой площади | 12,2 | 13,4 | 14,8 | 16,2 | 17,9 | 19,6 | 21,6 | 23,8 | 26,2 | 28,8 |
|  |  |  | 1 человек | 260 | 286 | 315 | 346 | 381 | 419 | 461 | 507 | 557 | 613 |

Раздел 8. Управление Схемой

Администрация муниципального образования «Город Суджа» – муниципальный заказчик Схемы осуществляет общее руководство реализацией Схемы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Схемы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Схемы муниципальный заказчик Схемы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение мероприятий Схемы;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Схемы;

- подготовку отчетов о реализации Схемы.

- контролирует действия исполнителей мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Схемы;

- анализирует ход реализации Схемы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Схемы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с МУП ВКХ перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Схемы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Схемы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Схемы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Схемы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Схему.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Схемы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Схемы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Схемы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

Раздел 9. План-график

реализации мероприятий  по развитию систем водоотведения

МО «Город Суджа» Суджанского района Курской области на 2014 – 2023 годы

Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия(млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Водоотведение строящихся индивидуальных жилых домов на ул. Ломоносова | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 1,0 | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик МУП ВКХ г. Суджи |
| 1.1 | - самотечная канализация | км | 1,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 1,0 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 1,0 | - | - | - |  |
| 2 | Водоотведение строящегося детского сада на 150 мест (ул. Ломоносова) | млн.р | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | - самотечная канализация | км | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Водоотведение строящегося бассейна при СОШ №2 (между ул. Октябрьская и пер. Пионерский) | млн.р | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | - самотечная канализация | км | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Водоотведение строящейся пристройки к СОШ №1 (ул. Щепкина) | млн.р | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1 | - самотечная канализация | км | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | ### Реконструкция действующих сооружений водоотведения | млн.р | 34,7 | 4,5 | 2,0 | 3,4 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 16,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Адм-ция МО МУП ВКХ г. Суджи |
| 5.1 | ### - очистные сооружения (с.Гончаровка) | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | ### - очистные сооружения (с. Махновка) | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 15,0 | - | - | - | - | - | - | 15,0 | - | - | - |  |
| 5.3 | ### -КНС №1 (ул. Чехова) | ед. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.4 | ### -КНС №2 (ул. Строительная) | ед. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.5 | ### -КНС №3 (с. Гончаровка) | ед. | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.6 | ### - напорный коллектор (г. Суджа) | км | 7,0 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 7,0 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 5.7 | ### -напорный коллектор (с. Гончаровка) | км | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО МУП ВКХ г. Суджи |
|  |  | млн.р | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.8 | ### - самотечная канализация (г. Суджа) | км | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.9 | ### - самотечная канализация (с.Гончаровка) | км | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 36,45 | 4,75 | 2,0 | 3,4 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 17,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |