# Утверждена

Постановлением Администрации

города Суджи

от 30.12.2014 № 401

# С Х Е М А

Развития водоснабжения

муниципального образования

«город Суджа» Суджанского района Курской области

на 2014 – 2023 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Схемы  развития водоснабжения  муниципального образования  «город Суджа» Суджанского района Курской области на            2014-2023 годы

| Наименование | Схема развития водоснабжения муниципального образования «Город Суджа» Суджанского района Курской области на 2014-2023 годы (далее - Схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Схемы | Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Суджа» Курской области на 2014-2023 годы; Генеральный план муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, разработанный Научно-проектным институтом ООО НВЦ «Регион» в соответствии с муниципальным контрактом № 3 от 17.12.2007г. Устав муниципального образования «Город Суджа» Суджанского района Курской области; |
| Исполнитель Схемы | Администрация муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области |
| Разработчик Схемы | Администрация муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области. ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цели | качественное и надежное обеспечение водоснабжением потребителей муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области |
| Задачи | -обеспечение подключения к системам водоснабжения вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; -повышение качества производимых организацией МУП ВКХ товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели | - повышение надежности функционирования систем водоснабжения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения; - повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению; - обеспечение инженерной инфраструктурой водоснабжения участков, определенных для строительства жилищного фонда, объектов социальной и коммерческой сферы; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации | 2014- 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 47.430 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год - 2440 тыс. рублей; 2015 год - 2100 тыс. рублей; 2016 год - 5440 тыс. рублей; 2017 год - 3800 тыс. рублей; 2018 год - 4980 тыс. рублей; 2019 год - 5070 тыс. рублей; 2020 год - 2960 тыс. рублей; 2021 год - 5120 тыс. рублей; 2022 год - 8020 тыс. рублей; 2023 год - 7500 тыс. рублей. Источники финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |
| Ожидаемые результаты реализации |  |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Город Суджа Суджанского района расположен в юго-западной части Курской области на берегу реки Суджа (бассейн Днепра), в 105 км от города Курска, в 8 км от границы с Украиной.

Территория и границы города Суджа определены Уставом муниципального образования «Город Суджа» Суджанского района Курской области. Общая площадь города составляет 424 га. Численность населения города Суджа на 01.01.2008г. составила 6,6 тыс. человек.

Внешние связи города осуществляются по автотранспортной сети, представленной следующими автодорогами федерального и регионального значения:

- «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной»;

- «Коренево – Суджа – Обоянь»;

- «Суджа – Льгов».

По территории города проходит железнодорожная магистраль Орловско-Курского отделения «Санкт-Петербург – Льгов – Суджа – Харьков».

В настоящее время город Суджа является административным и культурным центром сельскохозяйственного Суджанского района. Архитектурный облик города украшают памятники истории и культуры

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 года составила 6030 человек.

Город Суджа разбит на два микрорайона Центральный и Пристанционный соединенные между собой автодорогой. Центральный микрорайон города сформирован на базе исторического центра города и выполняет функцию административно-делового центра, в этом районе сосредоточено преобладающее большинство административных, культурных и социальных учреждений города, с общественным центром в районе Советской площади. Пристанционный микрорайон был сформирован вокруг железнодорожной станции и развивался в основном за счет развития производственной зоны. Таким образом, основная масса производственного потенциала города компактно  расположена в Пристанционном районе в непосредственной близи от ж/д станции.

В Центральном районе города сосредоточена основная часть общественных зданий и малоэтажная жилая застройка.

Жилая застройка периферийных территорий представлена преимущественно 1-2-х этажными секционными и малоэтажными индивидуальными домами.

Зоны малоэтажной застройки многоквартирными домами расположены, в основном, в центре города вдоль улиц 1 Мая, Р.Люксембург, Ленина, Комсомольская, К Либкнехта, Красноармейской, Щепкина, К.Маркса, отдельно стоящие дома располагаются по улицам Октябрьская, Ломоносова, Пушкина, Заводская.

Основная часть объектов производственного и коммунально-складского назначения находится на северо-востоке Пристанционного района города вдоль улицы Строительная. Зона представлена территориями коммунально-складского назначения, а также промышленных объектов: ЗАО «Суджанский мясокомбинат», ОАО «Суджанский маслодельный комбинат», ОАО «Суджанский хлебозавод», ООО «Суджанский АКХП», ПО «Суджанское», ЗАО «Доринвест», ОГУП «Суджанское ДРСУ-2».

В Центральном районе города производственная зона представлена территорией ОАО «Суджанского завода тракторных агрегатов» и ООО «Суджанского РСУ».

В экономике муниципального образования  занято  около 3200 человек. Основу экономической базы города составляют предприятия промышленности, торговли и строительства. При этом основной отраслью является пищевая промышленность. Ведущими предприятиями этой отрасли являются: ЗАО «Суджанский мясокомбинат», ОАО «Суджанский маслодельный комбинат», ОАО «Суджанский хлебозавод», ООО «Суджанский АКХП». Экономика города представлена также торговлей (ПО «Суджанское», ЗАО «Доринвест»),  строительством (ОГУП «Суджанское ДРСУ-2»).

Уровень развития экономики муниципального образования «город Суджа» является достаточным относительно формирования муниципального бюджета.

2.2  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы и обеспеченности коммунальными услугами

Жилищный фонд. Общая площадь жилищного города Суджа согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 122,3 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 20,3 кв. м / чел.

Жилищный фонд города Суджа на 51,7 % представлен многоквартирными и на 48,3 % - индивидуальными домами. Многоквартирный жилищный фонд представляет собой 274 дома емкостью 1730 квартир общей площадью 63262 кв. м. Индивидуальный жилищный фонд насчитывает 860 жилых дома общей площадью 59038 кв. м.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией – 100%, сетевым газом – 100%, центральным отоплением составляет 9,6 %, водопроводом – 80 %, централизованной канализацией – 54,0 %.

Жилищный фонд города размещен в двух районах – Центральном и Пристанционном.

### Показатели обеспеченности коммунальными услугами жилищного фонда  МО «город Суджа»

Таблица 1

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Много-квартирный жилфонд | Индиви- дуальный жилфонд |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) | 1134 | 274 | 860 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) | 1730 | 1730 | - |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 6030 | 3000 | 3030 |
| 4 | Общ. площадь | (кв. м) | 122300 | 63262 | 59038 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |  |
| 5.1 | - сетевое газоснабжение | кв. м | 122300 | 63262 | 59038 |
| 5.2 | - центральное отопление | кв. м | 11800 | 11800 | - |
| 5.3 | - ГВС | кв. м | - | - | - |
| 5.4 | - водопровод | кв. м | 97840 | 63262 | 34578 |
| 5.5 | - канализация | кв. м | 66000 | 63262 | 2738 |
| 6 | Наличие приборов учета: |  |  |  |  |
| 6.1 | - сетевое газоснабжение | кв. м | 122300 | 63262 | 59038 |
| 6.2 | - отопление | кв. м | - | - | - |
| 6.3 | - ГВС | кв. м | - | - | - |
| 6.4 | - водопровод | кв. м | 77682 | 56936 | 20746 |
| 6.5 | - электроэнергия | кв. м | 122300 | 63262 | 59038 |
| 7 | Доля обеспеченности приборами учета: |  |  |  |  |
| 7.1 | - сетевое газоснабжение | % | 100 | 100 | 100 |
| 7.2 | - отопление | % | - | - | - |
| 7.3 | - ГВС | % | - | - | - |
| 7.4 | - водопровод | % | 76 | 90 | 60 |
| 7.5 | - электроэнергия | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 8.1 | - сетевой газ | куб.м/кв.м в месяц | 3,13 | 3,0 | 3,3 |
| 8.2 | - тепло (с учетом ГВС) | Гкал/кв.м | 0,018 | 0,018 | - |
| 8.3 | - холодная вода | куб.м/чел. в месяц | 4,3 | 5,45 | 3,06 |
| 8.4 | - электроэнергия | квтч/чел. в месяц | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 9.1 | - сетевой газ | тыс. куб. м | 4594 | 2491,2 | 2102,8 |
| 9.2 | - тепло | Гкал | 2549 | 2549 | - |
| 9.3 | - холодная вода | тыс. куб. м | 145.8 | 62.9 | 82.9 |
| 9.4 | - электроэнергия | тыс. квтч | 3780 | 2000 | 1780 |

По форме собственности жилищный фонд распределяется следующим образом:

- в государственной и муниципальной собственности – 14,3 тыс.м2 (11,7%);

- в частной собственности – 108,0 тыс.м2 (88,3%).

По материалу стен основная масса жилищного фонда (49,9%) имеет кирпичные стены.

Образовательные  учреждения. Система общего среднего образования города Суджа представлена двумя средними общеобразовательными школами проектной мощностью 1300 мест. В Центральном районе функционирует СОШ №1 проектной мощностью 400 мест (фактическая мощность 514 мест), в Пристанционном районе функционирует СОШ №2 проектной мощностью 900 мест (фактическая мощность 503 мест). Также в городе имеется вечерняя школа на 65 мест.

- Детские дошкольные учреждения (ДДУ). В настоящее время в городе работают 4 детских дошкольных учреждения, проектной мощностью 390 мест, которые посещают  389 детей. Районы города обеспечены детскими дошкольными учреждениями неравномерно.  Три детских сада проектной мощностью 250 мест расположены в Центральном районе города, в Пристанционном районе находится один детский сад проектной мощностью 140 мест.

- Учреждения дополнительного образования. Учреждения дополнительного образования в городе представлены МОУ ДОД  «Детско-юношеский центр», Детская школа искусств.

- Учреждения профессионального образования. Из учреждений среднего профессионального образования в городе функционирует Суджанский сельскохозяйственный техникум, Суджанский техникум искусств.

- Здравоохранение. Услуги здравоохранения населению города оказывает центральная районная больница (ЦРБ), находящаяся на ул. Больничная в соседнем населенном пункте (сл. Гончаровка).

Спортивные учреждения города представлены спортивно-физкультурным центром «Суджа» и стадионом, который располагается за чертой города на территории Замостянского сельсовета. При каждой школе есть спортивные залы и плоскостные спортивные сооружения.

Учреждения культуры. В настоящее время население города Суджа обеспечено следующими учреждениями культурного обслуживания:  Районный центр народного творчества, кинотеатр, Центральная и детская библиотеки, центр народных промыслов и ремесел, филиал краеведческого музея. Характеристика объектов культуры предоставлена в следующей таблице.

Учреждения торговли. На территории города действует 69 магазинов, 3 мелкооптовых склада, 1 розничный рынок на 420 торговых мест. Кроме магазинов в городе имеется один торговый центр

Учреждения торговли. На территории города действует 69 магазинов, 3 мелкооптовых склада, 1 розничный рынок на 420 торговых мест. Кроме магазинов в городе имеется один торговый центр.

Учреждения бытового обслуживания. В городе имеются 4 парикмахерские, 2 фотоателье, центр по ремонту и обслуживанию бытовой техники, 5 мастерских по ремонту и пошиву обуви и одежды, прочие мастерские.

- Учреждения общественного питания. Сеть общественного питания города представлена 11-ю закусочными, 2-мя столовыми и 2-мя кафе.  Общая площадь, находящаяся под учреждениями общественного питания, составляет 1219,4 кв.м.

Кроме того, город обеспечен необходимым набором административно-деловых и коммунальных объектов..

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной и производственной сферы МО «город Суджа»

Таблица 2

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Организации бюджетной сферы | Организации производственной сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 32 | 6 |
| 2 | Численность работников | чел. | 911 | 420 |
| 3 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |
| 3.1 | - отопление | ед. | 19 | 2 |
| 3.2 | - водопровод | ед. | 32 | 3 |
| 3.3 | - канализация | ед. | - | 2 |
| 4 | Наличие приборов учета: |  |  |  |
| 4.1 | - отопление | ед. | 9 | 2 |
| 4.2 | - водопровод | ед. | 27 | 3 |
| 4.3 | - электроэнергия | ед. | 32 | 3 |
| 5 | Объем потребления коммунальных услуг в год - всего |  |  |  |
| 5.1 | - тепло | Гкал | 6872 | 398 |
| 5.2 | - холодная вода | т. куб. м | 20.8 | 1.3 |
| 5.3 | - электроэнергия | т. квтч. | 2650 | 3000 |
| 6 | Доля расчетов по приборам учета за коммунальные услуги в год |  |  |  |
| 6.1 | - тепло | % | 87 | 100 |
| 6.3 | - холодная вода | % | 99 | 100 |
| 6.4 | - электроэнергия | % | 100 | 100 |

2.3. Характеристика действующих систем водоснабжения

Водоснабжение. Водоснабжение города Суджа осуществляется из артезианских скважин глубиной от 100  до  200 м. Подача воды потребителям производится электрическими насосами производительностью 25-65 м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям, в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система водоснабжения г. Суджа состоит из двух групповых и одного одиночного водозаборов, включающих в себя 7 артезианских скважин, 5 водонапорных башен, 1,3 км напорных водоводов, 31,4 км распределительной водопроводной сети и 80 уличных водоразборных колонок. Производительность водозаборных сооружений составляет 6720 куб.м/сутки.

Система водоснабжения муниципального образования города Суджи характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в городе Суджа осуществлялось в основном   до 90-х годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет 80-100 %.

Систему водоснабжения города Суджи обслуживает МУП ВКХ г. Суджи.

Раздел 3. Перспективы строительства жилья, объектов социальной сферы в МО «Город Суджа» в период 2013 -2023 годов

По прогнозу администрации муниципального образования «Город Суджа» численность населения города  к 2023 году увеличится  на 50 человек и составит 6100 жителей (табл. 13).

### В период с 2014 по 2023 годы в городе Суджа  планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 9885 кв. метров жилья (табл. 14). Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов в следующих районах города:

а) ул. Ломоносова – 61 дом общей площадью 9275 кв. м;

б) ул. Розы Люксембург - 2 дома общей площадью 182 кв. м;

в) ул. Энгельса - 1 дом общей площадью 88 кв. м;

г) ул. Карла Маркса – 1 дом общей площадью 250 кв. м;

д) ул. Карла Либкнехта – 1 дом общей площадью 90 кв. м.

В результате естественного выбытия ветхого и аварийного жилья, ввода нового жилфонда в 2023 году показатель обеспеченности жителей города Суджа жильем составит 21,3 кв. м на 1 человека (табл.18).

Естественная убыль жилфонда за период 2014-2023 годы прогнозируется в размере  0,3 % в год.

Прогноз роста численности населения в МО «город Суджа» в 2014-2023 годах (чел.)

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Факт. 2013 | По годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| 1 | Город Суджа | 6050 | 6060 | 6075 | 6075 | 6080 | 6082 | 6084 | 6087 | 6090 | 6095 | 6100 |
|  | Итого | 6050 | 6060 | 6075 | 6075 | 6080 | 6082 | 6084 | 6087 | 6090 | 6095 | 6100 |

Прогноз строительства жилья в муниципальном образовании  «город Суджа»  на 2014 – 2023 годах (кв.м)

Таблица 4

| № п/п | Наименование территории застройки |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома между ул.Ломоносова и ул. Заводской | домов | 60 | - | - | - |  | - | 21 | 39 | - | - |
|  |  | кв. м | 9105 | - | - | - |  | - | 3210 | 5895 | - | - |
| 2 | Индивидуальные жилые дома по ул.Р.Люксембург | домов | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | кв. м | 182 | - | - | - | 182 | - | - | - | - | - |
| 3 | Индивидуальные жилые дома по ул.Энгельса | домов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  | кв. м | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома по ул. К.Маркса | домов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  | Кв.м. | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 5 | Индивидуальные жилые дома по ул. Ломоносова | домов | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | Кв.м. | 170 | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - |
| 6 | Индивидуальные жилые дома по ул. К.Либкнехта | домов | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | Кв.м. | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - |
|  | Итого | домов | 66 | - | - | - | 2 | - | 21 | 41 | - | 2 |
|  |  | кв. м | 9885 | - | - | - | 182 | - | 3210 | 6155 | - | 338 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2013 – 2022 годах жилья  в МО «город Суджа»

Таблица 5

| № п/п | Наименование территории застройки | ## Водопровод (км) | Самотечная канализация (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 8 | 9 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома по ул.Ломоносова | 2,0 | 1,5 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома по ул.Р.Люксембург | - | - |
| 3 | Индивидуальные жилые дома по ул.Ломоносова, 11 | - | - |
| 4 | Индивидуальные жилые дома по ул.Энгельса | - | - |
| 5 | Индивидуальные жилые дома по ул. К.Маркса | - | - |
| 6 | Индивидуальные жилые дома по ул. К.Либкнехта | - | - |
|  | Итого | 2,0 | 1,5 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО «город Суджа»  в 2013 – 22 годах

Таблица 6

| № п/п | Наименование объектов их адрес и мощность (вместимость) строительства | Сроки строительства объектов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ###### Детский сад на 150 мест, ул. Ломоносова | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ###### Аптека | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 3 | ###### Корпус молочной кухни | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 4 | ###### Бассейн площадью 166 кв. м., школа между ул. Октябрьской и пер. Пионерским | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ###### Строительство пристройки к школе № 1 в центральной части города по ул. Щепкина 500 мест | 1 | - | - | - | - | - | - |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в  МО «город Суджа»

Таблица 7

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  | Теплоснабжение |  | Газопровод низкого давления (км) | ###### Водопровод ###### (км) | Самотечная канализация (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Тепловые источники (ед./Гкал) | Тепловые сети (км) |  |  |  |
| 1 | ###### Детский сад на 150 мест, ул. Ломоносова | 0,1 | 0,1 | 1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | ###### Аптека | 0,05 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - |
| 3 | ###### Корпус молочной кухни | 0,05 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - |
| 4 | ###### Бассейн площадью 166 кв.м., школа между ул. Октябрьской и пер. Пионерским | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |
| 5 | ###### Строительство пристройки к школе № 1 в центральной части города по ул. Щепкина 500 мест | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,05 |
|  | ###### Итого | 0,4 | 0,3 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,25 |

Прогноз численности жителей, прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения

в МО «Город Суджа» на 2014-2023 годы

Таблица 8

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Общая площадь жилфонда (кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень обеспеченности кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие на 01.01 |  |  | Выбытие |  |  | Ввод |  |  | Наличие на 31.12 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | МКД | ИД |  | МКД | ИД |  | МКД | ИД |  | МКД | ИД |  |
| 1 | 2014 | 6060 | 122300 | 63262 | 59038 | 370 | 190 | 180 | - | - | - | 121930 | 63072 | 58858 | 20,2 |
| 2 | 2015 | 6075 | 121930 | 63072 | 58858 | 370 | 190 | 180 | - | - | - | 121560 | 62882 | 58678 | 20,1 |
| 3 | 2016 | 6075 | 121560 | 62882 | 58678 | 370 | 190 | 180 | - | - | - | 121190 | 62692 | 58498 | 20,0 |
| 4 | 2017 | 6080 | 121190 | 62692 | 58498 | 370 | 190 | 180 | 182 | - | 182 | 121002 | 62502 | 58500 | 19,9 |
| 5 | 2018 | 6082 | 121002 | 62502 | 58500 | 370 | 190 | 180 | - | - | - | 120632 | 62312 | 58320 | 19,9 |
| 6 | 2019 | 6084 | 120632 | 62312 | 58320 | 370 | 190 | 180 | 3210 | - | 3210 | 123472 | 62122 | 61350 | 19,8 |
| 7 | 2020 | 6087 | 123472 | 62122 | 61350 | 370 | 190 | 180 | 6155 | - | 6155 | 129257 | 61932 | 67325 | 20,3 |
| 8 | 2021 | 6090 | 129257 | 61932 | 67325 | 370 | 190 | 180 | - | - | - | 129887 | 61742 | 67145 | 21,2 |
| 9 | 2022 | 6095 | 129887 | 61742 | 67145 | 370 | 190 | 180 | 338 | - | 338 | 129855 | 61552 | 67303 | 21,3 |
| 10 | 2023 | 6100 | 129855 | 61552 | 67303 | 370 | 190 | 180 | - | - | - | 129485 | 61362 | 67123 | 21,3 |

Примечание.

МКД – многоквартирные жилые дома

ИД - индивидуальные дома

## Раздел 4. Схема развития водоснабжения

## МО «Город Суджа» в период 2014 -2023 годов

4-1. Существующее положение в сфере водоснабжения

муниципального образования город Суджа

Водоснабжение города Суджа осуществляется из артезианских скважин глубиной от 100  до  200 м. Подача воды потребителям производится электрическими насосами производительностью 25-65 м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям, в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система водоснабжения г. Суджа состоит из двух групповых и одного одиночного водозаборов, включающих в себя 7 артезианских скважин, 4 водонапорных башни, 1,32 км напорных водоводов, 34,06 км распределительной водопроводной сети и 80 уличных водоразборных колонок. Производительность водозаборных сооружений составляет 6720 куб.м/сутки.

Система водоснабжения Центрального района города состоит из группового водозабора «Центральный»  (3 артезианских скважины, 1 водонапорная башня, 0,11 км водовода, 11,265 км распределительной сети водопровода) и одиночного водозабора, расположенного по ул.Заречной, в который входят 1 артезианская скважина, 1 водонапорная башня и 0,715 км распределительной сети водопровода.

Система водоснабжения Пристанционного района города состоит из группового водозабора «Пристанционный» (2 артезианских скважины, 2 водонапорных башни, 1,21 км водовода, 22,08 км распределительной сети водопровода).

Оборудование по очистке воды на водозаборах не установлено.

В многоквартирном жилищном фонде уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением составляет - 100 %, в индивидуальном  - 60%.

Наружная сеть водопровода в каждом из 2-х групповых водозаборов города кольцевая, с дополнительными перемычками внутри эксплуатационных зон. Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ диаметром от 50 до 250 мм. Глубина прокладки 1,8-2,5 м, либо наружно совместно с тепловыми сетями.

Система водоснабжения муниципального образования города Суджи характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в городе Суджа осуществлялось в основном   до 90-х годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет 80-100 %.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

Систему водоснабжения муниципального образования город Суджа обслуживает МУП ВКХ г. Суджи. Установленный реализационный тариф на воду только покрывает текущие эксплуатационные затраты на производство услуги водоснабжения и не обеспечивает необходимых накоплений для финансирования работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов водоснабжения.

Себестоимость воды, реализационные тарифы и плата за подключение к сетям водоснабжения

Таблица 9

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во (2011 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Себестоимость забора и подачи воды | руб./куб. м | 26,88 |
| 2 | Тариф на реализацию воды -всего, в т.ч.: - население; - бюджетные организации - прочие потребители | руб./куб. м | 28,07 28,07 28,07 28,07 |

### Характеристика действующей системы водоснабжения МО город Суджа на 01.01.2013 года

Таблица 10

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Всего | ### В том числе по водозаборов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### «Центральный» | ### «Заречный» | ### «Пристанционный» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ### Артезианские скважины |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 7 | ### 4 | ### 1 | ### 2 |
| ### 1.2 | ### - рабочие | ### ед. | ### 6 | ### 3 | ### 1 | ### 2 |
| ### 1.3 | ### - законсервированные | ### ед. | ### 1 | ### 1 | ### - | ### - |
| ### 1.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  | ### 1956-98 | ### 1956-98 | ### 1956-98 | ### 1956-98 |
| ### 1.5 | ### Уровень износа | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 2 | ### Водопроводные сети |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие – всего, из них | ### км | ### 32,7 |  |  |  |
| ### 2.2 | ### - магистральные водоводы | ### км | ### 1,32 | ### 0,11 | ### - | ### 1,21 |
| ### 2.3 | ### - уличная водопроводная сеть | ### км | ### 34,06 | ### 11,265 | ### 0,715 | ### 22,080 |
| ### 2.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  | ### 1910-95 | ### 1910-95 | ### 1910-95 | ### 1910-95 |
| ### 2.5 | ### Уровень износа | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 3 | ### Водонапорные башни |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 4 | ### 1 | ### 1 | ### 2 |
| ### 3.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  | ### 1946-98 | ### 1946-98 | ### 1946-98 | ### 1946-98 |
| ### 3.3 | ### Уровень износа | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 4 | ### Водоразборные колонки |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 80 | ### 64 | ### 2 | ### 14 |
| ### 4.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  | ### 1910-95 | ### 1910-95 | ### 1910-95 | ### 1910-95 |
| ### 4.3 | ### Уровень износа | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 5 | ### Потребители системы централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Население - всего | ### чел. | ### 6030 | ### 3163 | ### 155 | ### 2652 |
| ### 5.2 | ### В т.ч.: - водораздаточные колонки | ### чел. | ### 1180 | ### 800 | ### 55 | ### 325 |
| ### 5.3 | ### - ввод водопровода в дом, квартиру | ### чел | ### 4850 | ### 2363 | ### 100 | ### 2387 |
| ### 5.4 | ### Учреждения социальной сферы | ### ед. | ### 20 | ### 18 | ### - | ### 2 |
| ### 5.5 | ### Предприятия коммерческой сферы | ### ед. | ### 51 | ### 32 | ### - | ### 19 |

4-2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и реализации воды

На текущий момент мощность водозаборных сооружений города Суджа составляет 6720 куб.м/сутки. Максимальный суточный расход воды с учетом потерь и расхода на нужды пожаротушения составляет 2160 куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоснабжения обеспечивает в полном объеме потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде.

Резерв производственных мощностей имеется:

- водозабор «Центральный» - 1780 куб.м/сутки;

- водозабор «Заречный» - 920 куб.м/сутки;

- водозабор «Пристанционный» - 900 куб.м/сутки.

Оплата 80 % потребляемой воды оплачивается по приборам учета.

В многоквартирном жилищном фонде обеспечены приборами учета 90% квартир, в индивидуальном жилищном фонде обеспечены приборами учета 60% домов. Организации социальной, коммерческой и производственной сферы на 90 % обеспечены приборами учета потребления воды.

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в 2014 году.

### Баланс забора и расхода воды по системе централизованного водоснабжения города Суджа в 2012году

Таблица 11

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Всего | ### В том числе по водозаборам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### «Центральный» | ### «Заречный» | ### «Пристанционный» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ### Паспортная производительность водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 7 | ### 4 | ### 1 | ### 2 |
| ### 1.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 2760 | ### 1560 | ### 240 | ### 960 |
| ### 1.3 | ### Годовая производительность | ### т. куб. м/год | ### 1007,4 | ### 569,4 | ### 87,6 | ### 350,4 |
| ### 2 | ### Расход воды |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 963,3 | ### 535,3 | ### 19.7 | ### 408,3 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 351,61 | ### 195,4 | ### 7,18 | ### 149,03 |
| ### 2.2 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 416 | ### 219 | ### 11.1 | ### 191.1 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 184,63 | ### 84,64 | ### 4,03 | ### 94,06 |
| ### 2.3 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 20 | ### 9 | ### 1 | ### 10 |
| ### 2.4 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 283 | ### 197.55 | ### 2.15 | ### 69.882 |
|  |  | ### % | ### 40 | ### 53 | ### 30 | ### 47.1 |
| ### 3 | ### Структурный годовой баланс реализации воды потребителям |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### тыс. куб. м | ### 146,27 | ### 54,04 | ### 4,03 | ### 88,2 |
|  |  | ### % | ### 79,2 | ### 63.8 | ### 100 | ### 93.8 |
| ### 3.2 | ### Население (забор воды с уличных водоразборных колонок) | ### тыс. куб. м | ### 5,76 | ### 3,8 | ### 0 | ### 1,96 |
|  |  | ### % | ### 3,1 | ### 4.5 | ### - | ### 2.1 |
| ### 3.3 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### тыс. куб. м | ### 14,8 | ### 11,8 | ### - | ### 3,0 |
|  |  | ### % | ### 8,0 | ### 14.0 | ### - | ### 3,2 |
| ### 3.4 | ### Организации производственной и коммерческой сфер | ### тыс. куб. м | ### 17,8 | ### 15,0 | ### - | ### 0,9 |
|  |  | ### % | ### 9,7 | ### 17.7 | ### - | ### 0.9 |
| ### 4 | ### Нормативы потребления воды |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### л/сутки/чел. | ### 160 | ### 160 | ### 160 | ### 160 |
| ### 4.2 | ### Население (забор воды с уличных водоразборных колонок) | ### л/сутки/чел. | ### 36 | ### 36 | ### 36 | ### 36 |
| ### 4.3 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### по приборам учета |  |  |  |  |
| ### 4.4 | ### Организации коммерческой сферы |  |  |  |  |  |
| ### 4.5 | ### Организации производственной сферы |  |  |  |  |  |
| ### 5 | ### Уровень обеспеченности потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### % | ### 75 | ### 75 | ### 75 | ### 75 |
| ### 5.2 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### % | ### 100 | ### 100 | ### - | ### 100 |
| ### 5.3 | ### Организации коммерческой сферы | ### % | ### 90 | ### 90 | ### - | ### 90 |
| ### 5.4 | ### Организации производственной сферы | ### % | ### 100 | ### 100 | ### - | ### 100 |

Прогноз численности жителей, наличия жилфонда и уровня обеспеченности централизованным водоснабжением населения города Суджа на 2014-2023 годы

Таблица 12

| № п/п | Годы | Число населения города | Площадь жилфонда (кв. м) | ## Показатели обеспеченности централизованным водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Многоквартирный жилфонд |  |  | Индивидуальный жилфонд |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во жителей | Площадь жилфонда (кв. м) | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) | Кол-во жителей | Площадь жилфонда (кв. м) | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) | Кол-во жителей | Площадь жилфонда (кв. м) | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением (%) |
| 1 | 2014 | 6060 | 122300 | 3030 | 63262 | 100 | 1818 | 35423 | 60 | 4848 | 98685 | 80 |
| 2 | 2015 | 6075 | 121930 | 3035 | 63072 | 100 | 1946 | 37669 | 64 | 4981 | 100741 | 82 |
| 3 | 2016 | 6075 | 121560 | 3035 | 62882 | 100 | 2067 | 39901 | 68 | 5102 | 102783 | 84 |
| 4 | 2017 | 6080 | 121190 | 3035 | 62692 | 100 | 2192 | 42119 | 72 | 5227 | 104811 | 86 |
| 5 | 2018 | 6082 | 121002 | 3037 | 62502 | 100 | 2314 | 44460 | 76 | 5351 | 106962 | 88 |
| 6 | 2019 | 6084 | 120632 | 3031 | 62312 | 100 | 2442 | 46656 | 80 | 5473 | 108968 | 90 |
| 7 | 2020 | 6087 | 123472 | 3020 | 62122 | 100 | 2585 | 51354 | 84 | 5605 | 113476 | 92 |
| 8 | 2021 | 6090 | 129257 | 3010 | 61932 | 100 | 2710 | 59246 | 88 | 5720 | 121178 | 94 |
| 9 | 2022 | 6095 | 129887 | 3000 | 61742 | 100 | 2847 | 61773 | 92 | 5847 | 123515 | 96 |
| 10 | 2023 | 6100 | 129855 | 3000 | 61552 | 100 | 2880 | 64611 | 96 | 5880 | 126163 | 96,4 |

### Перспективная потребность в объемах централизованного водоснабжения в городе Суджа  на 2014-2023 годы

Таблица 13

| Годы | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  | Объекты социальной (бюджетной) сферы |  |  |  | ###### Прочие потребители |  |  |  | ## Всего водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество жителей | Потребление воды |  |  | Количество жителей | Потребление воды |  |  | Число работников | Потребление воды |  |  | Число работников | Потребление воды |  |  | Максимальное в сутки (куб. м) | Всего в год (тыс. куб. м) |
|  |  | в сутки |  | в год |  | в сутки |  | в год |  | в сутки |  | в год |  | в сутки |  | в год |  |  |
|  |  | Удельное (л/чел.) | Максимальное (куб. м) | Всего (тыс. куб. м) |  | Удельное (л/чел.) | Максимальное (куб. м) | Всего (тыс. куб. м) |  | Удельное (л/чел.) | Максимальное (куб. м) | Всего (тыс. куб. м) |  | Удельное (л/чел.) | Максимальное (куб. м) | Всего (тыс. куб. м) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| 2014 | 3030 | 198 | 600 | 219,0 | 1818 | 140 | 255 | 92,3 | 420 | 282 | 118 | 29,6 | 2780 | 95 | 264 | 66,0 | 1237 | 406,9 |
| 2015 | 3035 | 196 | 595 | 217,1 | 1946 | 142 | 276 | 100,9 | 420 | 279 | 117 | 29,3 | 2780 | 94 | 261 | 65,3 | 1249 | 412,6 |
| 2016 | 3035 | 194 | 589 | 214,9 | 2067 | 144 | 298 | 108,6 | 420 | 276 | 116 | 29,0 | 2780 | 93 | 259 | 64,6 | 1262 | 417,1 |
| 2017 | 3035 | 192 | 583 | 212,7 | 2192 | 146 | 320 | 116,8 | 420 | 273 | 115 | 28,7 | 2780 | 92 | 256 | 63,9 | 1274 | 422,1 |
| 2018 | 3037 | 190 | 577 | 210,6 | 2314 | 148 | 342 | 125,0 | 420 | 270 | 113 | 28,4 | 2780 | 91 | 253 | 63,2 | 1285 | 427,2 |
| 2019 | 3031 | 188 | 570 | 208,0 | 2442 | 150 | 366 | 133,7 | 420 | 267 | 112 | 28,0 | 2780 | 90 | 251 | 62,8 | 1299 | 432,5 |
| 2020 | 3020 | 186 | 562 | 205,0 | 2585 | 152 | 393 | 143,4 | 420 | 264 | 111 | 27,7 | 2780 | 89 | 247 | 61,9 | 1313 | 438,0 |
| 2021 | 3010 | 184 | 554 | 202,2 | 2710 | 154 | 417 | 152,3 | 420 | 261 | 110 | 27,4 | 2780 | 88 | 245 | 61,2 | 1326 | 443,1 |
| 2022 | 3000 | 182 | 546 | 199,3 | 2847 | 156 | 444 | 162,1 | 420 | 258 | 108 | 27,1 | 2780 | 87 | 242 | 60,5 | 1340 | 449,0 |
| 2023 | 3000 | 180 | 540 | 197,1 | 2880 | 158 | 455 | 166,1 | 420 | 255 | 107 | 26,8 | 2780 | 86 | 239 | 59,8 | 1341 | 449,8 |

### Перспективный баланс забора и расхода воды по системе централизованного водоснабжения

### города Суджа в 2014-2023 годах

Таблица 14

| ### № п/п | ### Показатели | ### Ед. ### измер. | ### 2014 | ### 2015 | ### 2016 | ### 2017 | ### 2018 | ### 2019 | ### 2020 | ### 2021 | ### 2022 | ### 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### 1 | Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 |
| ### 1.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 3000 | ### 3000 | ### 3000 | ### 3000 | ### 3000 | ### 3000 | ### 3000 | ### 3000 | ### 3000 | ### 3000 |
| ### 1.3 | ### Годовая производительность | ### тыс. куб. м/год | ### 870 | ### 870 | ### 870 | ### 870 | ### 870 | ### 870 | ### 870 | ### 870 | ### 870 | ### 870 |
| ### 1.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 1000 | ### 987,5 | ### 966,7 | ### 947,1 | ### 927,1 | ### 911,1 | ### 895,9 | ### 880,3 | ### 866,7 | ### 845,0 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 325,0 | ### 319,4 | ### 313,0 | ### 307,5 | ### 302,4 | ### 297,8 | ### 293,5 | ### 289,2 | ### 285,6 | ### 278,5 |
| ### 1.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 620 | ### 632 | ### 638 | ### 644 | ### 649 | ### 656 | ### 663 | ### 669 | ### 676 | ### 676 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 201,5 | ### 204,4 | ### 206,6 | ### 209,1 | ### 211,7 | ### 214,4 | ### 217,2 | ### 219,8 | ### 222,8 | ### 222,8 |
| ### 1.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 10 | ### 10 | ### 10 | ### 10 | ### 10 | ### 10 | ### 10 | ### 10 | ### 10 | ### 10 |
| ### 1.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### % | ### 38 | ### 36 | ### 34 | ### 32 | ### 30 | ### 28 | ### 26 | ### 24 | ### 22 | ### 20 |
|  |  | ### т. куб. м в год | ### 123,5 | ### 115,0 | ### 106,4 | ### 98,4 | ### 90,7 | ### 83,4 | ### 76,3 | ### 69,4 | ### 62,8 | ### 57,7 |
| ### 2 | Пристанционный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 |
| ### 2.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 2520 | ### 2520 | ### 2520 | ### 2520 | ### 2520 | ### 2520 | ### 2520 | ### 2520 | ### 2520 | ### 2520 |
| ### 2.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 730 | ### 730 | ### 730 | ### 730 | ### 730 | ### 730 | ### 730 | ### 730 | ### 730 | ### 730 |
| ### 2.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 995,2 | ### 982,8 | ### 963,6 | ### 941,2 | ### 922,9 | ### 906,9 | ### 891,9 | ### 877,6 | ### 865,4 | ### 843,8 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 331,3 | ### 325,3 | ### 318,9 | ### 313,2 | ### 307,9 | ### 302,9 | ### 298,4 | ### 293,8 | ### 290,0 | ### 283,8 |
| ### 2.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 617 | ### 629 | ### 636 | ### 640 | ### 646 | ### 653 | ### 660 | ### 667 | ### 674 | ### 675 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 205,4 | ### 208,2 | ### 210,5 | ### 213,0 | ### 215,5 | ### 218,1 | ### 220,8 | ### 223,3 | ### 226,2 | ### 227,0 |
| ### 2.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 10 | ### 10 | ### 10 | ### 10 | ### 10 | ### 10 | ### 10 | ### 10 | ### 10 | ### 10 |
|  |  | ### % | ### 38 | ### 36 | ### 34 | ### 32 | ### 30 | ### 28 | ### 26 | ### 24 | ### 22 | ### 20 |
| ### 2.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### тыс. куб. м | ### 125,9 | ### 117,1 | ### 108,4 | ### 100,2 | ### 92,4 | ### 84,8 | ### 77,6 | ### 70,5 | ### 63,8 | ### 56,8 |
| ### 3 | Всего по городу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Наличие артезианских скважин | ### ед. | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 | ### 7 |
| ### 3.2 | ### Суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 5520 | ### 5520 | ### 5520 | ### 5520 | ### 5520 | ### 5520 | ### 5520 | ### 5520 | ### 5520 | ### 5520 |
| ### 3.3 | ### Годовая производительность | ### куб. м/год | ### 1600 | ### 1600 | ### 1600 | ### 1600 | ### 1600 | ### 1600 | ### 1600 | ### 1600 | ### 1600 | ### 1600 |
| ### 3.4 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный | ### куб. м | ### 1995,2 | ### 1970,3 | ### 1930,3 | ### 1888,3 | ### 1850,0 | ### 1818,0 | ### 1787,8 | ### 1757,9 | ### 1732,1 | ### 1688,8 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 656,3 | ### 644,7 | ### 631,9 | ### 620,7 | ### 610,3 | ### 600,7 | ### 591,9 | ### 583,0 | ### 575,6 | ### 562,3 |
| ### 3.5 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный | ### куб. м | ### 1237 | ### 1249 | ### 1262 | ### 1274 | ### 1285 | ### 1299 | ### 1313 | ### 1326 | ### 1340 | ### 1341 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | ### 406,9 | ### 412,6 | ### 417,1 | ### 422,1 | ### 427,2 | ### 432,5 | ### 438,0 | ### 443,1 | ### 449,0 | ### 449,8 |
| ### 3.6 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения | ### тыс. куб. м | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 | ### 20 |
| ### 3.7 | ### Потери воды в распределительных сетях | ### % | ### 38 | ### 36 | ### 34 | ### 32 | ### 30 | ### 28 | ### 26 | ### 24 | ### 22 | ### 20 |
|  |  | ### тыс. куб. м | ### 249,4 | ### 232,1 | ### 214,8 | ### 198,6 | ### 183,1 | ### 168,2 | ### 153,9 | ### 139,9 | ### 126,6 | ### 114,5 |

4-3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения города Суджа.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья по улице Ломоносова (60 домов) построить 2,0 км водопроводных сетей.

- Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной сферы предполагается построить 0,4 км водопроводных сетей.

- Для водоснабжения (ввод в здание) существующего индивидуального жилищного фонда (217 домов) построить 4,34 км водопровода.

- Для водоснабжения существующего индивидуального жилищного фонда и объектов социальной сферы построить 0,65 км уличных водопроводных сетей.

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 7 артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 3-х водонапорных башен;

- реконструкцию 1,32 км водовода и 33,06 км уличных водопроводных сетей.

Прогноз строительства водопровода для подключения к системе централизованного водоснабжения

вводимого жилья в городе Суджа  в 2014 – 2023 годах

Таблица 15

| № п/п | Наименование территории застройки | Объемы строительства | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома между ул.Ломоносова и ул. Заводской | Домов (ед.) | 60 | - | - | - | - | - | 21 | 39 | - | - |
|  |  | Водопровод (км) | 2,0 | - | - | - | - | - | 0,7 | 1,3 | - | - |

Прогноз строительства водопровода для подключения к системе централизованного водоснабжения

вводимых объектов социальной сферы  в городе Суджа  в 2014 – 23 годах

Таблица 16

| № п/п | Наименование и адрес строящихся объектов социальной сферы | Протяженность вводимых водопроводных сетей (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ###### Детский сад на 150 мест, ул. Ломоносова | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ###### Аптека | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
| 3 | ###### Корпус молочной кухни | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
| 4 | ###### Бассейн площадью 166 кв. м., школа между ул. Октябрьской и пер. Пионерским | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ###### Строительство пристройки к школе № 1 в центральной части города по ул. Щепкина 500 мест | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ###### Итого | 0,4 | 0,3 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |

### Прогноз подключения к централизованному водоснабжению (ввод в дом) существующих объектов

### жилищного фонда в городе Суджа  в 2014-2023 годах

Таблица 17

| № п/п | Наименование улицы | Наименование объектов, подключаемых к централизованному водоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Пер. Волкова | Жилые дома | ед. | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 2. | Пер. 1 Мая | Жилые дома | ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 3. | Пер. Р.Люксембург | Жилые дома | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пер. Садовый | Жилые дома | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Ул. К.Маркса | Жилые дома | ед. | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| 6. | Ул. Ломоносова | Жилые дома | ед. | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 7. | Ул. 1 Мая | Жилые дома | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Ул. 8 Марта | Жилые дома | ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 9. | Ул. Волкова | Жилые дома | ед. | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 10. | Ул. Заводская | Жилые дома | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Ул. К.Либкнехта | Жилые дома | ед. | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 12. | Ул. Комсомольская | Жилые дома | ед. | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13. | Ул. Красноармейская | Жилые дома | ед. | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 14. | Ул. Ленина | Жилые дома | ед. | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 15. | Ул. Луговая | Жилые дома | ед. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Ул. Октябрьская | Жилые дома | ед. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 17. | Ул. Пионерская | Жилые дома | ед. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 18. | Ул. Привокзальная | Жилые дома | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ул. 1 Проезд | Жилые дома | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Ул. Пушкина | Жилые дома | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Ул. Р.Люксембург | Жилые дома | ед. | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 22. | Советская площадь | Жилые дома | ед. | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 23. | Ул. Строительная | Жилые дома | ед. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 24. | Ул. Чехова | Жилые дома | ед. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Ул. Щепкина | Жилые дома | ед. | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26. | Ул. Энгельса | Жилые дома | ед. | 22 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Всего по МО | Жилые дома | ед. | 217 | 36 | 35 | 34 | 30 | 24 | 21 | 18 | 10 | 6 | 5 |

### Прогноз строительства водопровода (ввод в здание) для подключения к централизованному водоснабжению существующих объектов жилищного фонда в городе Суджа  в 2014-2023 годах

Таблица 18

| № п/п | Наименование улицы | Наименование объектов, подключаемых к централизованному водоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Пер. Волкова | Жилые дома | м | 280 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
| 2. | Пер. 1 Мая | Жилые дома | м | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
| 3. | Пер. Р.Люксембург | Жилые дома | м | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пер. Садовый | Жилые дома | м | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Ул. К.Маркса | Жилые дома | м | 340 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | - |
| 6. | Ул. Ломоносова | Жилые дома | м | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - |
| 7. | Ул. 1 Мая | Жилые дома | м | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Ул. 8 Марта | Жилые дома | м | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
| 9. | Ул. Волкова | Жилые дома | м | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - |
| 10. | Ул. Заводская | Жилые дома | м | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Ул. К.Либкнехта | Жилые дома | м | 220 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | - | - | - | - |
| 12. | Ул. Комсомольская | Жилые дома | м | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 13. | Ул. Красноармейская | Жилые дома | м | 180 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | - | - | - | - | - |
| 14. | Ул. Ленина | Жилые дома | м | 300 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | - | - |
| 15. | Ул. Луговая | Жилые дома | м | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Ул. Октябрьская | Жилые дома | м | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| 17. | Ул. Пионерская | Жилые дома | м | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - |
| 18. | Ул. Привокзальная | Жилые дома | м | 60 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ул. 1 Проезд | Жилые дома | м | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Ул. Пушкина | Жилые дома | м | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Ул. Р.Люксембург | Жилые дома | м | 280 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
| 22. | Советская площадь | Жилые дома | м | 180 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
| 23. | Ул. Строительная | Жилые дома | м | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
| 24. | Ул. Чехова | Жилые дома | м | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Ул. Щепкина | Жилые дома | м | 220 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 26. | Ул. Энгельса | Жилые дома | м | 440 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Всего по МО | Жилые дома | м | 4340 | 720 | 700 | 640 | 600 | 480 | 420 | 360 | 200 | 120 | 100 |

### Прогноз строительства уличных сетей водопровода для подключения к централизованному водоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в город Суджа в 2014-2023 годах

Таблица 19

| № п/п | Наименование улицы (микрорайона) | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Ул. Луговая Ул.Чехова | Уличный водопровод | км | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ул. Октябрьская Ул. Чехова | Уличный водопровод | км | 0,25 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - |
|  | Всего по МО | Уличный водопровод | км | 0,65 | - | - | - | 0,4 | - | 0,25 | - | - | - | - |

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения города Суджа на 2014-2023 годы

для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления (Таблица 20)

А) Артскважины

| № п/п | Место нахождения артскважины | Номер артскважины | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | ул. Некрасова | 1743 | 25 | 1972 | 100 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | пер.Волкова | 4788 | 40 | 1958 | 100 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ул. Некрасова | 60475 | 40 | 1986 | 100 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ул.Октябрьская | 4 | 65 | 1967 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 5 | ул.Октябрьская | 5 | 40 | 1967 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 6 | ул. Заречная | 6 | 10 | 1995 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 7 | ул. 8 Марта | 1266 | 10 | 1959 | 100 | 1 | тампо-наж | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Итого |  |  |  | 100 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Место нахождения водонапорной башни | Характеристика водонапорной башни | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Емкость (м3) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Советская площадь | Рожновского | 100 | 1993 | 75 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2 | Ул.Привокзальная |  | 94 | 1946 | 100 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ул.Привокзальная | Рожновского | 160 | 1954 | 100 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Ул.Заречная | Рожновского | 16 | 1995 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |

В) Напорные водопроводные сети

| № п/п | Место нахождения участка водовода | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Г.Суджа пер.Волкова | 0,11 | 1986 | 100 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ул.Октябрьская | 1,2 | 1910 | 100 | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 1,32 |  | 100 | 1,32 | 0,12 | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - |

Г) Уличные водопроводные сети

| № п/п | Место нахождения участка уличной водопроводной сети | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Диам. (мм) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ул.Ленина | 1,2 | 150 | 1957 | 100 | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Пер. 1 Мая | 0,4 | 100 | 1957 | 100 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ул.Щепкина | 1,1 | 100 | 1957 | 100 | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ул.1 Мая | 0,7 | 150 | 1957 | 100 | 0,7 | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ул.Комсомольская | 1,2 | 100 | 1957 | 100 | 1,2 | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 6 | Ул. 8 Марта | 0,4 | 100 | 1957 | 100 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - |
| 7 | Ул. Некрасова | 0,2 | 100 | 1957 | 100 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
| 8 | С.Гончаровка Подол | 0,8 | 100 | 1957 | 100 | 0,8 | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 9 | Г.Суджа ул. К.Маркса | 0,4 | 150 | 1957 | 100 | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 10 | Пер.Красноармейский | 0,2 | 100 | 1957 | 100 | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 11 | Ул.Красноармейская | 0,2 | 100 | 1957 | 100 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 12 | Советская площадь | 0,7 | 150 | 1957 | 100 | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - |
| 13 | Ул.Заломова | 0,5 | 100 | 1957 | 100 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| 14 | Ул.Заводская | 0,04 | 150 | 1984 | 100 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ул.Луговая | 0,5 | 100 | 1970 | 100 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| 16 | Ул.Комсомольская | 0,2 | 100 | 1956 | 100 | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 17 | Ул.1 Мая | 0,1 | 150 | 1955 | 100 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| 18 | Ул.8 Марта | 0,1 | 100 | 1973 | 100 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| 19 | Ул. Энгельса | 4,6 | 150 | 1969 | 100 | 4,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 | - |
| 20 | Ул. Пушкина | 0,3 | 150 | 1974 | 100 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - |
| 21 | Ул.Р.Люксембург | 0,1 | 150 | 1970 | 100 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ул.Октябрьская | 0,6 | 150 | 1968 | 100 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - |
| 23 | Ул.Волкова | 0,7 | 100 | 1957 | 100 | 0,7 | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 24 | Ул.Р.Люксембург | 0,2 | 150 | 1957 | 100 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Пер.Волкова | 0,5 | 100 | 1957 | 100 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 26 | Пер. К.Маркса | 0,1 | 100 | 1973 | 100 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 27 | Пер.Р.Люксембург | 0,7 | 150 | 1957 | 100 | 0,7 | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Ул.Октябрьская | 0,2 | 150 | 1969 | 100 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
| 29 | Ул.Красноармейская | 0,02 | 100 | 1986 | 100 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - |
| 30 | Ул.Привокзальная | 0,1 | 200 | 1967 | 100 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| 31 | Ул.Ломоносова | 0,6 | 125 | 1967 | 100 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Ул.Заводская | 0,7 | 150 | 1969 | 100 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - |
| 33 | Ул.Заводская | 0,4 | 150 | 1975 | 100 | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | Ул.Некрасова | 0,1 | 100 | 1957 | 100 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| 35 | Ул. Некрасова | 0,1 | 100 | 1970 | 100 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| 36 | Ул.К.Либкнехта | 0,9 | 200 | 1973 | 100 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - |
| 37 | Г.Суджа вокзал | 0,6 | 200 | 1910 | 100 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 |
| 38 | Г.Суджа вокзал | 4,0 | 200 | 1912 | 100 | 4,0 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | 3,0 | - | - |
| 39 | Г.Суджа вокзал | 2,4 | 200 | 1933 | 100 | 2,4 | - | - | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - |
| 40 | Г. Суджа вокзал | 2,0 | 200 | 1936 | 100 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 |
| 41 | Г.Суджа вокзал | 4,2 | 200 | 1938 | 100 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 |
|  | Итого | 33,06 |  |  |  | 33,06 | 0,74 | 0,9 | 2,5 | 2,3 | 4,0 | 3,8 | 1,9 | 3,12 | 6,9 | 6,9 |

4.4 Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения муниципального образования «город Суджа» на 2014 - 2023 годы

Таблица 21

| № п/п | Описание проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водоснабжение строящегося индивидуального жилищного фонда по ул. Ломоносова | Водопровод – 2,0 км | 2,0 | 2019-2020 | Обеспечение водой 60 жилых домов | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Водоснабжение строящихся объектов социальной сферы | Водопровод – 0,4 км | 0,4 | 2014, 2019 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 3 | Водоснабжение (ввод в здание) существующего жилищного фонда | Водопровод – 4,34 км | 4,34 | 2014-2023 | Обеспечение водой населения | Средства населения |
| 4 | Водоснабжение существующих объектов жилищного фонда и социальной сферы | Водопровод – 0,65 км | 0,65 | 2017, 2019 | Обеспечение водой населения и организаций социальной сферы | Средства бюджета – 50% Инвестиционная надбавка – 50% |
| 5 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения: | Артскважины – 7 ед. Водонапорные башни – 3 ед. Водовод – 1,32 км Уличный водопровод – 33,06 км | 7х0,5=3,5 3х0,5=1,5 1,32х1,5=1,98 34,6х1,0=33,06 Итого – 40,04 | 2014-2023 | Повышение надежности водоснабжения, улучшение качества коммунальной услуги | Средства бюджета – 50% Инвестиционная надбавка – 50% |
|  | Всего |  | 47,43 |  |  |  |

Раздел 5. Целевые показатели Схемы

Таблица22

| № п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Схемы | Ед. изм. | Всего | Годы реализации мероприятий Схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество построенного водопровода | км. | 7,61 | 1,04 | 0,74 | 0,66 | 1,02 | 0,5 | 0,79 | 1,08 | 1,52 | 0,14 | 0,12 |
| 3 | Количество реконструированного водопровода | км. | 35,38 | 0,86 | 0,9 | 3,7 | 2,3 | 4,0 | 3,8 | 2,9 | 3,12 | 6,9 | 6,9 |
| 4 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водоснабжения |  |  | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 96,4 |
| 5 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: - водоснабжения, | % |  | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 |

Раздел 6. Прогнозные мероприятия по энергосбережению в сфере производства и потребления  услуг по водоснабжению в г. Суджа в период 2014-2023 годов

## Прогноз установки квартирных приборов учета холодной воды в многоквартирном жилищном фонде  МО «город Суджа»  в 2014 – 2023 годы

## ( в ценах 2012 года)

Таблица 23

| № п/п | Наименование и адрес многоквартирных домов | Кол-во квартир (ед.) | Количество устанавлив. приборов учета | Стоимость установки 1-го прибора учета (т.р.) | Сумма средств на установку приборов учета | Срок установки | Прогноз экономии воды (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Г. Суджа, пер. Садовый д.2 | 2 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 2 | Ул.Красноармейская, 7 | 2 | 2 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 3 | Ул. Красноармейская, 8 | 3 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 4 | Ул.Красноармейская, 11 | 3 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 5 | Ул.Заводская, 52 | 8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 6 | Ул. Заводская, 54 | 11 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 7 | Ул. Пушкина,55 | 8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 8 | Ул. Пушкина, 57 | 16 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 9 | Ул. Ломоносова,9б | 8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 10 | Ул. Ломоносова, 11ж | 12 | 3 | 0,9 | 2,7 | 2013-2014 | До 10 |
| 11 | Ул. Заречная, 9 | 3 | 3 | 0,9 | 2,7 | 2013-2014 | До 10 |
| 12 | Пер. 1 Мая, 17 | 5 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 13 | Пер. Р.Люксембург, 3 | 3 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 14 | Ул. К.Маркса, 6б | 4 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013 | До 10 |
| 15 | Ул. К.Маркса, 7 | 6 | 3 | 0,9 | 2,7 | 2013 | До 10 |
| 16 | Ул. К.Маркса, 8 | 8 | 2 | 0,9 | 1,9 | 2013 | До 10 |
| 18 | Ул. К.Маркса, 12 | 2 | 2 | 0,9 | 1,8 | 2013-2014 | До 10 |
| 19 | Ул. К.Маркса, 13 | 2 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 20 | Ул. К.Маркса, 16 | 3 | 3 | 0,9 | 2,7 | 2013-2014 | До 10 |
| 21 | Ул. К.Маркса, 23а | 2 | 3 | 0,9 | 2,7 | 2013-2014 | До 10 |
| 22 | Ул. К.Маркса, 26 | 3 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 23 | Ул.Заломова,7 | 8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 24 | Ул. К.Либкнехта, 58 | 6 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 25 | Ул. Луговая, 1а | 27 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 26 | Ул.Энгельса, 4б | 5 | 5 | 0,9 | 4,5 | 2013-2014 | До 10 |
| 27 | Ул. Строительная,9 | 2 | 2 | 0,9 | 1,8 | 2013-2014 | До 10 |
| 28 | Ул. Строительная, 13 | 3 | 3 | 0,9 | 2,7 | 2013-2014 | До 10 |
| 29 | Ул. Строительная, 25 | 8 | 4 | 0,9 | 3,6 | 2013-2014 | До 10 |
| 30 | Ул. Совхозная,11 | 12 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 31 | Ул. Совхозная, 13 | 8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 32 | Ул. Совхозная, 14 | 8 | 2 | 0,9 | 1,8 | 2013-2014 | До 10 |
| 33 | Ул. Совхозная, 17 | 8 | 2 | 0,9 | 1,8 | 2013-2014 | До 10 |
| 34 | Ул. Совхозная, 19 | 8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 35 | Ул. Совхозная, 21 | 2 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 36 | Ул.Октябрьская,1 | 27 | 3 | 0,9 | 2,7 | 2013-2014 | До 10 |
| 37 | Ул. Октябрьская, 10 | 8 | 1 | 0,9 | 0.9 | 2013-2014 | До 10 |
| 38 | Ул. Октябрьская, 14а | 24 | 1 | 0,9 | 0.9 | 2013-2014 | До 10 |
| 39 | Ул. Октябрьская, 18 | 8 | 1 | 0,9 | 0.9 | 2013-2014 | До 10 |
| 40 | Ул.Октябрьская, 39 | 19 | 2 | 0,9 | 1,8 | 2013-2014 | До 10 |
| 41 | Ул.Р.Люксембург,7 | 4 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 42 | Ул.Р.Люксембург,11 | 3 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 43 | Ул.Р.Люксембург, 27а | 3 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 44 | Ул.Р.Люксембург,32 | 2 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 45 | Ул.Р.Люксембург, 33 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 46 | Ул. Пионерская, 1а | 27 | 2 | 0,9 | 1,8 | 2013-2014 | До 10 |
| 47 | Ул.Пионерская,3 | 2 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 48 | П.Пионерский,6а | 8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 49 | П.Волкова,3 | 6 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 50 | П.Волкова,3 | 2 | 2 | 0,9 | 1,8 | 2013-2014 | До 10 |
| 51 | Ул.Волкова,3 | 4 | 2 | 0,9 | 1,8 | 2013-2014 | До 10 |
| 52 | Ул.Волкова,3в | 8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 53 | У.Волкова,8 | 5 | 2 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 54 | У.Волкова,22а | 3 | 3 | 0,9 | 2,7 | 2013-2014 | До 10 |
| 55 | Ул. 8 Марта,38 | 2 | 2 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 56 | Ул.Ленина,18 | 4 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 57 | Ул.Ленина,25 | 4 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 58 | Ул.Ленина,27 | 2 | 2 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 59 | Ул.Ленина,33 | 3 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 60 | Ул.Ленина,37 | 5 | 2 | 0,9 | 1,8 | 2013-2014 | До 10 |
| 61 | Сов.площадь,1 | 28 | 9 | 0,9 | 8,1 | 2013-2014 | До 10 |
| 62 | Сов.площадь,7 | 4 | 4 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 63 | Сов.площадь,10 | 5 | 2 | 0,9 | 1,8 | 2013-2014 | До 10 |
| 64 | Сов.площадь,11 | 7 | 2 | 0,9 | 1,8 | 2013-2014 | До 10 |
| 65 | Ул.Ленина,2 | 7 | 2 | 0,9 | 1,8 | 2013-2014 | До 10 |
| 66 | Ул.Ленина,5 | 2 | 2 | 0,9 | 1,8 | 2013-2014 | До 10 |
| 67 | Ул.Ленина,16 | 2 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 68 | Ул.Ленина,18 | 4 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 69 | Ул.1 Мая,7 | 7 | 3 | 0,9 | 2,7 | 2013-2014 | До 10 |
| 70 | Ул.1 Мая,18 | 8 | 3 | 0,9 | 2,7 | 2013-2014 | До 10 |
| 71 | Ул.Комсомольская,10 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 72 | Ул.Комсомольская, 1ё5в | 8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 73 | Ул.Комсомольская,57 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 74 | Ул.Комсомольская, 70 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 75 | Ул.Щепкина,14 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 76 | Ул.Щепкина, 25 | 6 | 5 | 0,9 | 4,5 | 2013-2014 | До 10 |
| 77 | Ул.Щепкина, 30 | 5 | 2 | 0,9 | 1,8 | 2013-2014 | До 10 |
| 78 | Ул.Щепкина, 40а | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 79 | Ул.Щепкина, 48 | 4 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 80 | Ул.Щепкина, 44г | 8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
| 81 | Ул.Щепкина, 44д | 8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2013-2014 | До 10 |
|  | Итого |  | 142 | 0,9 | 127,8 | 2013-2014 | До 10 |

## Прогноз энергосбережения на объектах водоснабжения

## муниципального образования   «город Суджа» в 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 24

| № п/п | Наименование объекта водоснабжения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Предполагаемый годовой объем экономии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Электроэнергия (кВтч) | Вода (куб.м) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водозаборные скважины | Оборудование приборами учета | ед. | 7 | 2014 | 78,16 |  | 14500 |
| 2 | Водозаборные скважины | Оборудование глубинных насосов устройством плавного пуска | ед. | 7 | 2014 | 145,13 | . 16000 |  |
|  | Итого |  |  | 7 |  | 223,29 | 16000 | 14500 |

Раздел 7. Источники инвестиций, тарифы и доступность схемы для населения

Финансирование Схемы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования Схемы являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Схемы на 2014 - 2023 годы составляет 47.43 млн. рублей

Финансово-экономическое обоснование Схемы на 2014 - 2023 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Схемы водоснабжения муниципального образования

«Город Суджа» на 2014 - 2023 годы (млн.р.)

Таблица 25

| № п/п | Наименование | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Инвестиционная программа коммунального предприятия (амортизационные отчисления, инвестиционная надбавка к тарифам) |
| 1 | Инвестиционные проекты по водоснабжению | 47,43 | 22,25 | 6,56 | 18,62 |
|  | Всего | 47,43 | 22,25 | 6,56 | 18,62 |

Объемы и сроки финансирования Схемы водоснабжения муниципального образования

«Город Суджа» на 2014 - 2023 годы (млн.р.)

Таблица 26

| № п/п | наименование | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Инвестиционные проекты по водоснабжению | 47,43 | 2,44 | 2,1 | 5,44 | 3,8 | 4,98 | 5,07 | 2,96 | 5,12 | 8,02 | 7,5 |
|  | Всего | 47,43 | 2,44 | 2,1 | 5,44 | 3,8 | 4,98 | 5,07 | 2,96 | 5,12 | 8,02 | 7,5 |

Динамика уровней реализационных тарифов на   услуги водоснабжения и индексы их роста к предыдущему году, размер платы за подключение потребителей к водопроводным сетям, необходимых для реализации Схемы

Таблица 27

| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Вид оказываемой коммунальной услуги | Вид взимаемого платежа | Ед. измер. | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
|  |  |  |  | индекс роста | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  |  | Плата за подключение | кв.м | 240 | 264 | 290 | 319 | 351 | 387 | 425 | 468 | 514 | 566 |
| 1 | МУП ВКХ г. Суджи | водоснабжение | Тариф | куб.м | 30,0 | 33,0 | 36,3 | 39,9 | 43,9 | 48,3 | 53,1 | 58,4 | 64,3 | 70,7 |
|  |  |  |  | индекс роста | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  |  | Плата за подключение | кв.м | 220 | 242 | 266 | 293 | 322 | 354 | 390 | 429 | 472 | 519 |

### Прогноз расходов населения за услуги по водоснабжению на период реализации Схемы

Таблица 28

| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Вид оказываемой коммунальной услуги | Расчетная единица оплаты в месяц | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3 | МУП ВКХ г. Суджи | Водоснабжение | 1 кв. м жилой площади | 7,3 | 8,0 | 8,8 | 9,7 | 10,7 | 11,8 | 12,9 | 14,2 | 15,6 | 17,2 |
|  |  |  | 1 человек | 154 | 169 | 186 | 205 | 225 | 248 | 273 | 300 | 330 | 363 |

Раздел 8. Управление Схемой

Администрация муниципального образования «Город Суджа» – муниципальный заказчик Схемы осуществляет общее руководство реализацией Схемы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Схемы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Схемы муниципальный заказчик Схемы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение мероприятий Схемы;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Схемы;

- подготовку отчетов о реализации Схемы.

- контролирует действия исполнителей мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Схемы;

- анализирует ход реализации Схемы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Схемы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальным предприятием МУП ВКХ перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Схемы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Схемы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Схемы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Схемы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Схему.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Схемы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Схемы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении Схемы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Схемы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

План-график

реализации мероприятий по развитию  систем водоснабжения

МО «Город Суджа» Суджанского района Курской области на 2014 – 2023 годы

Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопровода для водоснабжения строящихся объектов жилфонда и социальной сферы | млн.р | 2,4 | 0,3 | - | - | - | - | 0,1 | 0,7 | 1,3 | - | - | Адм-ция МО Застройщик МУП ВКХ г. Суджи |
| 1.1 | - индивидуальный жилищный фонд по ул. Ломоносова | км | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 1,3 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 1,3 | - | - |  |
| 1.2 | - детсад на 150 мест по ул. Ломоносова | км | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | - Аптека | км | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
| 1.4 | - корпус молочной кухни | км | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
| 1.5 | - бассейн площадью 166 кв.м., школа №2 | км | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6 | - пристройка на 500 мест при СОШ №1 | км | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Водоснабжение существующих объектов жилфонда и социальной сферы | млн.р | 4,99 | 0,72 | 0,7 | 0,64 | 1,0 | 0,48 | 0,67 | 0,36 | 0,2 | 0,12 | 0,1 |  |
| 2.1 | - подключение (ввод в здание) к централизованному водоснабжению жилых домов | км | 4,34 | 0,72 | 0,7 | 0,64 | 0,6 | 0,48 | 0,42 | 0,36 | 0,2 | 0,12 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 4,34 | 0,72 | 0,7 | 0,64 | 0,6 | 0,48 | 0,42 | 0,36 | 0,2 | 0,12 | 0,1 |  |
| 2.2 | - строительство уличного водопровода (ул. Луговая, Чехова, Октябрьская) | км | 0,65 | - | - | - | 0,4 | - | 0,25 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,65 | - | - | - | 0,4 | - | 0,25 | - | - | - | - |  |
| 3 | ### Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 40,04 | 1,42 | 1,4 | 4,8 | 2,8 | 4,5 | 4,3 | 1,9 | 3,62 | 7,9 | 7,4 | Адм-ция МО МУП ВКХ г. Суджи |
| 3.1 | ### - реконструкция артезианских скважин с установкой частотно-регулируемых электроприводов | ед. | 7 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | млн.р | 3,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 3.2 | ### - реконструкция водонапорных башен | ед. | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 3.3 | ### - реконструкция водоводов (ул. Волкова, ул. Октябрьская) | км | 1,32 | 0,12 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 1,98 | 0,18 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | ### - реконструкция уличных сетей водопровода | км | 33,06 | 0,74 | 0,9 | 2,5 | 2,3 | 4,0 | 3,8 | 1,9 | 3,12 | 6,9 | 6,9 |  |
|  |  | млн.р | 33,06 | 0,74 | 0,9 | 2,5 | 2,3 | 4,0 | 3,8 | 1,9 | 3,12 | 6,9 | 6,9 |  |
|  | ### Итого |  | 47,43 | 2,44 | 2,1 | 5,44 | 3,8 | 4,98 | 5,07 | 2,96 | 5,12 | 8,02 | 7,5 |  |