АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДЖИ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» ноября 2017г.                     № 457

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области в соответствии Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, Администрация города Суджи постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области (Приложение 1).

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенного пункта МО «город Суджа» (Приложение 2).

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Суджи в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  города                                                 В.М.Шматков

Приложение № 1 к постановлению № __от ___2017г

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования «город Суджа»

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порошковый огнетушитель ОП-4 (или аналогичный) | Ящик с песком емкостью 0.5 куб.м. | Бочка с водой и ведро | Багор, топор, лопата |
| 1 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | здание | 1 (*) | - | 1 (*) | 1, 1, 1 (*) |
| 2 | Частные жилые дома для постоянного проживания | здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 3 | Индивидуальные гаражи | гараж | 1 | - | - | - |
| 4 | Многоквартирные жилые дома | квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

- (*) – устанавливается в период проживания (летнее время).

- В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

- Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1.5 м.

- Огнетушители должны всегда содержаться в  исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение № 2 к постановлению № __от ___2017г

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования населенного пункта муниципального образования «город Суджа»

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10л; - порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х1м |  |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |